## 清单
云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院） 天马路中医诊所改造项目工程量清单 | [7 empty] | 定额组价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述（做法） | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价/元 | 定额编号 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费=（定额人工费+机械费*8%）*22.78 | 利润=（定额人工费+机械费*8%）*13.81% | 风险费=（人工费+材料费+机械费+管理费+利润）*约定费率13.5% | 规费=人工费*20% | 措施费=（定额人工费+机械费*8%）*18.04% | 税金=9%*（1+12%） | 合计 | 总合计
一 | 室外改造 | 合 计 | 元
1 | 屋顶拆除 | 1.名称:屋顶拆除 2.工作内容:屋面高度5.5m，搭设脚手架、拆除骨架、面层，控制扬尘，废弃材料清理归堆，建筑垃圾外运，运距13km | ㎡ | 153.85 |  |  | 1-16-60 | 10.958 |  | 7.64 | 2.6355 | 1.5977 | 3.0822 | 2.1916 | 2.0871 | 3.0434 | 33.2354 | 91.5402
[7 empty] | 1-18-35 | 11.1475 | 5.3576 | 1.5063 | 2.5669 | 1.5561 | 2.9881 | 2.2295 | 2.0327 | 2.962 | 32.3467 |  | 脚手架
[7 empty] | 按照相关规定 |  |  | 20 | 0.36448 | 0.22096 | 2.707 | 0 | 0.28864 | 2.377 | 25.958 |  | 垃圾外运
2 | 拆除地面砖 | 1.名称:地面砖拆除 2.工作内容:控制扬尘、拆除地面砖，拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放，垃圾外运，运距13km | ㎡ | 139.125 |  |  | 1-16-44 | 9.564 |  |  | 2.1787 | 1.3208 | 1.7636 | 1.9128 | 1.7253 | 1.8613 | 20.3265 | 38.1333 | 拆除
[7 empty] | 市场 |  |  | 9.5 | 0.17313 | 0.10496 | 1.32 | 0 | 0.1371 | 1.1325 | 12.3677 |  | 垃圾外运
[7 empty] | 1-16-96 | 2.5564 | 0.0047 |  | 0.58236 | 0.35305 | 0.47203 | 0.51129 | 0.46118 | 0.49806 | 5.4391 |  | 人工运输垃圾
3 | 混凝土垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.部位:路基 3.工作内容：浇筑、振捣、养护等。 4.混凝土标号:C25，人工现场拌制混凝土 | m³ | 20.8687 |  |  | 37012 | 57.174 | 351.478 |  | 13.0242 | 7.8957 | 15.035 | 11.4348 | 10.3142 | 47.0087 | 513.3647 | 731.657
[7 empty] | 1-5-162 | 104.463 | 1.235 | 8.898 | 23.9588 | 14.5246 | 5.3578 | 20.8926 | 18.9735 | 19.989 | 218.2924 |  | 现场拌制混凝土调整
4 | 环氧树脂地坪漆 | 1.品牌及规格：环氧树脂地坪漆，防火A 级。 2.工作内容：水泥基自流平找平，厚度5mm，涂刷环氧树脂漆三遍，清理建筑垃圾 | ㎡ | 107.415 |  |  | 1-11-29+1-11-30 | 24.6929 | 13.1814 | 0.1989 | 5.6287 | 3.4123 | 1.649 | 4.9386 | 4.4575 | 5.8624 | 64.0217 | 64.0217
二 | 门窗改造 | 合 计 | 元
1 | 拆除原旧窗 | 1.名称:窗拆除 2.工作内容：窗及窗扇拆除、废料归堆 | 樘 | 3 |  |  | 1-16-75 | 34.444 |  |  | 7.8463 | 4.7567 | 6.3514 | 6.8888 | 6.2137 | 6.7033 | 73.2042 | 78.0059 | 拆除
[7 empty] | 1-16-165 | 2.244 | 0.026 |  | 0.51118 | 0.3099 | 0.4173 | 0.4488 | 0.40482 | 0.43969 | 4.8017 |  | 人工运输
2 | 拆除原旧门 | 1.名称:门拆除 2.工作内容：室内门及门扇拆除、废料归堆 | 樘 | 7 |  |  | 1-16-75 | 34.444 |  |  | 7.8463 | 4.7567 | 6.3514 | 6.8888 | 6.2137 | 6.7033 | 73.2042 | 78.0059 | 拆除
[7 empty] | 1-16-165 | 2.244 | 0.026 |  | 0.51118 | 0.3099 | 0.4173 | 0.4488 | 0.40482 | 0.43969 | 4.8017 |  | 人工运输
3 | 拆除防盗栏 | 1.名称:门拆除 2.工作内容：室内门及门扇拆除、废料归堆 | 樘 | 4 |  |  | 1-16-75代 | 34.444 |  |  | 7.8463 | 4.7567 | 6.3514 | 6.8888 | 6.2137 | 6.7033 | 73.2042 | 78.0059 | 拆除
[7 empty] | 1-16-165代 | 2.244 | 0.026 |  | 0.51118 | 0.3099 | 0.4173 | 0.4488 | 0.40482 | 0.43969 | 4.8017 |  | 人工运输
4 | 铝合金窗安装 | 1.名称:铝合金窗 2.工作内容：包括定位弹线、选料下料、安装框、扇、五金及周边柔性填充等。 | ㎡ | 4.32 |  |  | 1-16-208代换 | 106.27 | 0.2 |  | 24.2083 | 14.6759 | 19.6228 | 21.254 | 19.1711 | 20.7045 | 226.1067 | 1044.2889 | 玻璃运输
[7 empty] | 37124 | 27.8548 | 607.4734 |  | 6.3453 | 3.8467 | 87.1452 | 5.571 | 5.025 | 74.9208 | 818.1822 |  | 脚手架
5 | 普通钢质门安装 | 1.名称:普通钢质门安装 2.工作内容：包括框、扇、五金及周边塞缝等。 | ㎡ | 25.52 |  |  | 1-16-208代换 | 106.27 | 0.2 |  | 24.2083 | 14.6759 | 19.6228 | 21.254 | 19.1711 | 20.7045 | 226.1067 | 1142.6517 | 运输门
[7 empty] | 1-8-13换 | 46.6996 | 653.2694 | 0.8402 | 10.6535 | 6.4585 | 96.9194 | 9.3399 | 8.4367 | 83.9278 | 916.545 |  | 钢质门
6 | 不锈钢防盗格栅窗安装 | 1.名称：不锈钢防盗格栅窗安装 2.部位:外窗 3.工作内容：人工运输脚手架及材料，运距290m，室外高6.6m，搭设脚手架，打眼剔洞、格栅安装等 4.尺寸:综合 | ㎡ | 34.845 |  |  | 1820 | 29.4392 | 257.9124 |  | 6.7062 | 4.0656 | 10.4343 | 5.8878 | 5.3108 | 32.2314 | 351.9878 | 351.9878
7 | 门锁更换 | 拆除原损坏锁，更换新锁 | 套 | 21 |  |  | 1-8-101代+1-8-101换 | 21.93 | 121.2 |  | 4.9957 | 3.0285 | 5.2904 | 4.386 | 3.9562 | 16.6105 | 181.3973 | 181.3973 | 拆除锁具及安装锁
8 | 钢化玻璃手动门制安 | 1.名称：钢化玻璃门 2.部位:内墙 3.工作内容：人工运输材料，运距235m，采用铝合金隔热断桥推开门，1.0cm厚钢化玻璃，贴磨砂玻璃膜，含框、扇、五金等安装 | ㎡ | 8.96 |  |  | 1-16-208+（1-16-209）*10.75换 | 312.3643 | 0.014108 |  | 71.1566 | 43.1375 | 14.9335 | 62.4729 | 56.3505 | 56.4913 | 616.9206 | 814.1158 | 材料运输
[7 empty] | 37124 | 50.1872 | 627.5616 |  | 11.4326 | 6.9308 | 24.3639 | 10.0374 | 9.0538 | 74.5484 | 814.1158
9 | 窗锁更换 | 拆除原损坏锁，更换新锁 | 套 | 12 |  |  | 1-8-103代+1-8-103换 | 15.444 | 35.35 |  | 3.5181 | 2.1328 | 1.9756 | 3.0888 | 2.7861 | 6.481 | 70.7764 | 70.7764
10 | 铝合金窗修复 | 1.名称:铝合金窗修复 2.工作内容：包括框、扇、玻璃压条及周边打胶塞缝。 | 樘 | 16 |  |  | 市场 | 65 | 57 |  | 14.807 | 8.9765 | 5.1024 | 13 | 11.726 | 17.7017 | 193.3136 | 193.3136 | 包干价
11 | 木门制安 | 工作内容：门扇安装、合页安装，门框安装及周边塞缝等 | ㎡ | 8.8 |  |  | 1-16-208代换 | 106.27 | 0.2 |  | 24.2083 | 14.6759 | 19.6228 | 21.254 | 19.1711 | 20.7045 | 226.1067 | 887.0522
[7 empty] | 37124 | 19.9291 | 545.5729 |  | 4.5399 | 2.7522 | 20.0478 | 3.9858 | 3.5952 | 60.5226 | 660.9456
12 | 室内木门修复 | 1.名称:室内木门修复 2.工作内容：包括框、扇、压条及周边油漆修复，包含清扫、打磨、补嵌腻子、刷底漆一遍、调和漆二遍、瓷漆一遍等。 | ㎡ | 22.68 |  |  | 1-14-19 | 32.3442 | 14.7197 |  | 7.368 | 4.4667 | 2.0615 | 6.4688 | 5.8349 | 7.385 | 80.6488 | 80.6488
三 | 室内拆除 | 合 计 | 元
1 | 轻质隔墙拆除 | 1.名称:轻质隔墙拆除 2.工作内容:层高3.6m,人工运输脚手架，包含搭设脚手架、拆除隔墙，拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放，垃圾外运，运距13km | ㎡ | 163.84 |  |  | 1-18-34 | 4.9776 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1448 | 0.69403 | 1.0788 | 0.99552 | 0.90661 | 1.106 | 12.0778 | 68.2169 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-9 | 11.69 |  |  | 2.663 | 1.6144 | 2.1556 | 2.338 | 2.1089 | 2.275 | 24.8449 |  | 拆除隔墙
[7 empty] | 1-16-92 | 2.508 | 0.0047 |  | 0.57132 | 0.34635 | 0.4631 | 0.5016 | 0.45244 | 0.48863 | 5.3362 |  | 垃圾人工运输
[7 empty] | 按照相关规定 |  |  | 20 | 0.36448 | 0.22096 | 2.707 | 0 | 0.28864 | 2.377 | 25.958 |  | 垃圾外运
2 | 拆除砖墙 | 1.名称:砖砌体拆除 2.工作内容:层高3.6m,人工运输脚手架，包含搭设脚手架、拆除砖墙，拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放，垃圾外运运距13km | m³ | 32.0112 |  |  | 1-16-2 | 90.45 |  |  | 20.6045 | 12.4911 | 16.6787 | 18.09 | 16.3172 | 17.6029 | 192.2344 | 560.332 | 砌体拆除
[7 empty] | 1-16-96 | 51.129 |  |  | 11.6472 | 7.0609 | 9.428 | 10.2258 | 9.2237 | 9.9504 | 108.665 |  | 垃圾运输
[7 empty] | 市场 |  |  | 190 | 3.4626 | 2.0991 | 26.4008 | 0 | 2.7421 | 22.6502 | 247.3548
[7 empty] | 1-18-34 | 4.9776 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1448 | 0.69403 | 1.0788 | 0.99552 | 0.90661 | 1.106 | 12.0778 |  | 脚手架
3 | 拆除墙砖 | 1.名称:墙砖拆除 2.工作内容:层高3.6m,人工运输脚手架，包含搭设脚手架、拆除内墙砖，拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放，垃圾外运，运距13km | ㎡ | 63.924 |  |  | 1-16-50 | 9.328 |  |  | 2.1249 | 1.2882 | 1.7201 | 1.8656 | 1.6828 | 1.8154 | 19.8249 | 47.5304 | 拆除
[7 empty] | 1-16-96 | 1.5339 |  |  | 0.34942 | 0.21183 | 0.28284 | 0.30677 | 0.27671 | 0.29851 | 3.26 |  | 人工运输垃圾
[7 empty] | 市场 |  |  | 9.5 | 0.17313 | 0.10496 | 1.32 | 0 | 0.1371 | 1.1325 | 12.3677 |  | 垃圾外运
[7 empty] | 1-18-34 | 4.9776 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1448 | 0.69403 | 1.0788 | 0.99552 | 0.90661 | 1.106 | 12.0778 |  | 脚手架
4 | 内墙墙面面层铲除 | 1.名称:内墙墙面拆除 2.工作内容:层高3.6m,人工运输脚手架，包含搭设脚手架、铲除内墙墙面面层，拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放 | ㎡ | 519.51 |  |  | 1-16-66 | 4.298 |  |  | 0.97908 | 0.59355 | 0.79254 | 0.8596 | 0.77536 | 0.83645 | 9.1346 | 23.3857 | 拆除
[7 empty] | 1-16-96 | 1.0226 |  |  | 0.23294 | 0.14122 | 0.18856 | 0.20452 | 0.18447 | 0.19901 | 2.1733 |  | 人工运输垃圾
[7 empty] | 1-18-34 | 4.9776 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1448 | 0.69403 | 1.0788 | 0.99552 | 0.90661 | 1.106 | 12.0778 |  | 脚手架
5 | 拆除地面砖 | 1.名称:地面砖拆除 2.工作内容:控制扬尘、拆除地面砖，拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放，垃圾外运，运距13km | ㎡ | 5.4 |  |  | 1-16-44 | 9.564 |  |  | 2.1787 | 1.3208 | 1.7636 | 1.9128 | 1.7253 | 1.8613 | 20.3265 | 38.1333 | 拆除
[7 empty] | 市场 |  |  | 9.5 | 0.17313 | 0.10496 | 1.32 | 0 | 0.1371 | 1.1325 | 12.3677 |  | 垃圾外运
[7 empty] | 1-16-96 | 2.5564 | 0.0047 |  | 0.58236 | 0.35305 | 0.47203 | 0.51129 | 0.46118 | 0.49806 | 5.4391 |  | 人工运输垃圾
6 | 拆除吊顶 | 1.名称:吊顶拆除 2.工作内容:控制扬尘、拆除吊顶，拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放，垃圾外运，运距13km | ㎡ | 135.16 |  |  | 1-16-59 | 6.093 | 0.0047 |  | 1.388 | 0.84144 | 1.1242 | 1.2186 | 1.0992 | 1.1863 | 12.9554 | 42.8401 | 拆除
[7 empty] | 市场 |  |  | 9.5 | 0.17313 | 0.10496 | 1.32 | 0 | 0.1371 | 1.1325 | 12.3677 |  | 垃圾外运
[7 empty] | 1-16-96 | 2.5564 | 0.0047 |  | 0.58236 | 0.35305 | 0.47203 | 0.51129 | 0.46118 | 0.49806 | 5.4391 |  | 人工运输垃圾
[7 empty] | 1-18-34 | 4.9776 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1448 | 0.69403 | 1.0788 | 0.99552 | 0.90661 | 1.106 | 12.0778 |  | 脚手架
8 | 零星拆除 | 1.名称:零星拆除 2.工作内容:零星项目拆除（含宣传标识标牌、楼梯木地板、水电），拆除建筑垃圾搬运至室外集中堆放 | 项 | 1 |  |  | 市场 | 210 |  |  | 47.838 | 29.001 | 38.7233 | 42 | 37.884 | 40.869 | 446.3152 | 446.3152 | 拆除
四 | 室内改造 | 合 计 | 元
1 | 轻质隔墙基层轻钢龙骨 | 1.名称:轻钢龙骨 2.部位:墙板 3.工作内容：人工运输脚手架及材料运输，运距20m，层高：4.5m，搭设脚手架，轻钢龙骨骨架，75*50轻钢龙骨，基层清理、定位、弹线、钻眼、安装膨胀螺丝、安装龙骨 | ㎡ | 146.736 |  |  | 1-18-34 | 4.9876 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1471 | 0.69541 | 1.0806 | 0.99752 | 0.90842 | 1.1079 | 12.0991 | 81.2395 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-192代 | 2.5033 | 0.0047 |  | 0.57025 | 0.34571 | 0.46223 | 0.50066 | 0.4516 | 0.48772 | 5.3262 |  | 材料运输
[7 empty] | 1-12-134 | 14.7422 | 25.8934 | 0.1007 | 3.3601 | 2.037 | 6.228 | 2.9484 | 2.6609 | 5.8435 | 63.8143
2 | 轻质隔墙石膏板面层 | 1.名称：轻质隔墙石膏板面层 2.部位:内墙 3.工作内容：人工运输脚手架及材料运输，运距235m，层高：4.5m，搭设脚手架，九厘板胶合板基层固定于轻钢龙骨上，石膏板面层封面。 | ㎡ | 131.472 |  |  | 1-18-34 | 4.9876 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1471 | 0.69541 | 1.0806 | 0.99752 | 0.90842 | 1.1079 | 12.0991 | 128.6901 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-192代 | 2.5033 | 0.0047 |  | 0.57025 | 0.34571 | 0.46223 | 0.50066 | 0.4516 | 0.48772 | 5.3262 |  | 材料运输
[7 empty] | 1-12-140+1-12-154 | 28.9318 | 39.4275 | 0.3954 | 6.5979 | 3.9998 | 10.7126 | 5.7864 | 5.225 | 10.1885 | 111.2649
3 | 一层抗倍特板隔断墙面 | 1.名称：抗倍特板面层 2.部位:内墙 3.工作内容：人工运输脚手架及材料运输，运距20m，层高：4.5m，搭设脚手架，九厘板胶合板基层固定于轻钢龙骨上，5mm厚抗倍特板面层封面 | ㎡ | 126.6 |  |  | 1-12-140+1-12-171（代换） | 71.3898 | 149.8971 |  | 16.2626 | 9.8589 | 33.4001 | 14.278 | 12.8787 | 31.0429 | 339.0081 | 355.6315
[7 empty] | 1-16-192代 | 2.5033 | 0.0047 |  | 0.57025 | 0.34571 | 0.46223 | 0.50066 | 0.4516 | 0.48772 | 5.3262 |  | 材料运输
[7 empty] | 1-18-34 | 4.9776 | 0.5749 |  | 1.1339 | 0.68741 | 0.99546 | 0.99552 | 0.89796 | 1.0345 | 11.2972 |  | 脚手架
4 | 踢脚线 | 1.名称：玻璃地砖踢脚线 2.部位:内墙 3.工作内容：人工运输材料，运距20m，清理基层、底层抹灰、面层铺贴、净面 | ㎡ | 19.1604 |  |  | 1-16-212 | 0.093522 | 0.00016 |  | 0.021304 | 0.012915 | 0.017267 | 0.018704 | 0.016871 | 0.018219 | 0.19896 | 62.3488 | 材料运输
[7 empty] | 1-15-46 | 7.0592 | 22.3831 |  | 1.6081 | 0.97488 | 4.3234 | 1.4119 | 1.2735 | 3.9346 | 42.9687 |  | 不锈钢
[7 empty] | 1-15-29 | 4.9303 | 6.9201 | 0.0435 | 1.1239 | 0.68136 | 1.8494 | 0.98606 | 0.89006 | 1.7564 | 19.1811 |  | 九厘板基层
5 | 地砖更换修复 | 1.品牌及规格：一、二线品牌；800*800。 2.工作内容：人工运输材料，运距230m清理基层，更换地砖，勾缝，清理垃圾等 | ㎡ | 20.52 |  |  | 1-16-212+（1-16-213）*10.5 | 0.93984 | 0.0058 | 0.0796 | 0.21555 | 0.13067 | 0.18515 | 0.18797 | 0.1707 | 0.19306 | 2.1083 | 262.3109 | 运输建筑材料
[7 empty] | 1-11-58 | 42.3536 | 136.2149 |  | 9.6482 | 5.849 | 26.1989 | 8.4707 | 7.6406 | 23.8267 | 260.2026 |  | 粘贴地砖
6 | 内墙墙面涂料 | 1.基层类型:腻子粉 2.工作内容：人工运输脚手架及材料运输，运距235m，层高：4.5m，搭设脚手架，:封底漆1遍，合成树脂乳液2遍 | ㎡ | 840.54 |  |  | 1-16-212+（1-16-213）*10.75 | 0.93995 | 0.0059 |  | 0.21412 | 0.12981 | 0.17412 | 0.18799 | 0.16957 | 0.1836 | 2.0051 | 54.9229 | 材料运输
[7 empty] | 1-18-68 | 3.9922 | 0.4757 | 0.0975 | 0.91121 | 0.5524 | 0.81392 | 0.79845 | 0.72161 | 0.84299 | 9.206 |  | 粉饰脚手架
[7 empty] | 1-14-174 | 16.1811 | 7.4611 |  | 3.6861 | 2.2346 | 3.991 | 3.2362 | 2.9191 | 4.0027 | 43.7118
7 | 内墙墙面刮腻子 | 1.基层类型:抹灰 2.工作内容:：人工运输脚手架及材料运输，运距235m，层高：4.5m，搭设脚手架，内墙腻子，三遍成活 | ㎡ | 840.54 |  |  | 1-14-211 | 12.3828 | 2.3325 |  | 2.8208 | 1.7101 | 2.5982 | 2.4766 | 2.2339 | 2.6767 | 29.2316 | 40.4426
[7 empty] | 1-16-212+（1-16-213）*10.75 | 0.93995 | 0.0059 |  | 0.21412 | 0.12981 | 0.17412 | 0.18799 | 0.16957 | 0.1836 | 2.0051 |  | 材料运输
[7 empty] | 1-18-68 | 3.9922 | 0.4757 | 0.0975 | 0.91121 | 0.5524 | 0.81392 | 0.79845 | 0.72161 | 0.84299 | 9.206 |  | 粉饰脚手架
8 | 天棚吊顶基层轻钢龙骨 | 1.名称:轻钢龙骨 2.部位:天棚 3.工作内容：人工运输脚手架及材料运输，运距20m，层高：3.8m，搭设脚手架，轻钢龙骨骨架，轻钢龙骨TC38，基层清理、定位、弹线、钻眼、安装膨胀螺丝、安装龙骨 | ㎡ | 40.66 |  |  | 1-18-34 | 4.9876 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1471 | 0.69541 | 1.0806 | 0.99752 | 0.90842 | 1.1079 | 12.0991 | 191.6663 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-192代 | 2.5033 | 0.0047 |  | 0.57025 | 0.34571 | 0.46223 | 0.50066 | 0.4516 | 0.48772 | 5.3262 |  | 材料运输
[7 empty] | 1-13-85 | 34.3306 | 81.0607 |  | 7.8205 | 4.7411 | 17.2736 | 6.8661 | 6.1932 | 15.9552 | 174.2411 |  | 轻钢龙骨
10 | 矿棉板吊顶 | 1.矿棉板品牌：Ameisizhuang 2.工作内容：运输脚手架，运距20m,层高：3.8m，搭设脚手架，安装轻钢龙骨基层，轻钢龙骨Tc38，安装矿棉板顶，矿棉板规格：600*600*18，拆除脚手架清理建筑垃圾 | ㎡ | 40.66 |  |  | 1-18-34 | 4.9876 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1471 | 0.69541 | 1.0806 | 0.99752 | 0.90842 | 1.1079 | 12.0991 | 287.9363 | 里脚手架搭设
[7 empty] | 1-16-192代 | 2.5033 | 0.0047 |  | 0.57025 | 0.34571 | 0.46223 | 0.50066 | 0.4516 | 0.48772 | 5.3262 |  | 材料楼层运输
[7 empty] | 1-13-85 | 34.3306 | 81.0607 |  | 7.8205 | 4.7411 | 17.2736 | 6.8661 | 6.1932 | 15.9552 | 174.2411
[7 empty] | 1-13-106 | 11.5202 | 57.456 |  | 2.6243 | 1.5909 | 9.8808 | 2.304 | 2.0782 | 8.8154 | 96.27 |  | 矿棉板
11 | 柱、梁铝合金复合板修复 | 1.名称：铝合金复合板修。 2.工作内容：脚手架，层高：3.6m，搭设脚手架，安装面层复合板，板厚度3mm，圾钉压条、拆除脚手架清理建筑垃等 | ㎡ | 22.58 |  |  | 1-18-34 | 4.9876 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1471 | 0.69541 | 1.0806 | 0.99752 | 0.90842 | 1.1079 | 12.0991 | 324.6134 | 里脚手架搭设
[7 empty] | 1-12-198 | 58.8821 | 146.4578 | 3.369 | 13.4747 | 8.1688 | 31.0976 | 11.7764 | 10.671 | 28.6169 | 312.5143 |  | 铝合金复合板
12 | 防水 | 1.名称：防水 2.工作内容：清理基层、刷基底处理剂、收头等全部过程 | ㎡ | 120.8 |  |  | 1-18-34 | 4.9876 | 0.5749 | 0.5996 | 1.1471 | 0.69541 | 1.0806 | 0.99752 | 0.90842 | 1.1079 | 12.0991 | 161.3454 | 脚手架
[7 empty] | 1-9-58+1-9-60*2 | 18.692 | 87.6575 |  | 4.258 | 2.5814 | 15.2805 | 3.7384 | 3.372 | 13.6664 | 149.2463
13 | 楼梯踏步地板修复 | 1.名称：楼梯踏步条形复合地板修复 2.工作内容：拆除损坏复合地板，清理基层、防潮纸、铺设面层等全部过程 | ㎡ | 53.184 |  |  | 1-16-46 | 3.932 |  |  | 0.89571 | 0.54301 | 0.72505 | 0.7864 | 0.70933 | 0.76522 | 8.3567 | 13.2524 | 拆除地板
[7 empty] | 市场 |  |  | 3.7605 | 0.068532 | 0.041546 | 0.52253 | 0 | 0.054272 | 0.4483 | 4.8957
14 | 陶瓷锦砖修复 | 1.品牌及规格：300*600，厚度为9.5mm 2.工作内容：人工运输材料，运距20m,拆除损坏墙砖，清理基层，更换墙砖，勾缝，清理垃圾，建筑垃圾外运，运距13km | ㎡ | 15.57 |  |  | 1-16-212 | 0.8502 | 0.0016 | 0.0796 | 0.19513 | 0.11829 | 0.16805 | 0.17004 | 0.15452 | 0.17513 | 1.9126 | 326.0258 | 运输建筑材料
[7 empty] | 1-18-68 | 3.6293 | 0.4757 | 0.0975 | 0.82853 | 0.50228 | 0.747 | 0.72586 | 0.65613 | 0.77236 | 8.4347 |  | 装饰脚手架
[7 empty] | 1-12-76 | 87.1253 | 104.1882 | 0.2586 | 19.8519 | 12.0349 | 30.1669 | 17.4251 | 15.7211 | 28.9066 | 315.6786 |  | 粘贴墙砖
15 | 零星砖砌体 | 1.名称：零星砖砌体 2.工作内容：人工运输材料，运距20m,搭设脚手架、清理基层，调运砂浆，运砖、砌砖、砍砖，砌砖等 | m³ | 18.0365 |  |  | 1-18-35 | 11.1475 | 5.3576 | 1.5063 | 2.5669 | 1.5561 | 2.9881 | 2.2295 | 2.0327 | 2.962 | 32.3467 | 1125.2949 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-100 | 45.0606 | 0.0795 |  | 10.2648 | 6.2229 | 8.3197 | 9.0121 | 8.1289 | 8.7785 | 95.8671 |  | 运输材料
[7 empty] | 37006 | 293.56 | 292.345 | 6.081 | 66.9838 | 40.6078 | 94.443 | 58.712 | 53.046 | 91.3025 | 997.081 |  | 砌砖
16 | 彩钢夹芯板屋面 | 1.名称：彩钢夹芯板屋面 2.工作内容：人工运输材料，运距20m,搭设脚手架、截料，制作安装铁件，吊装安装屋面板等 | ㎡ | 35.8 |  |  | 1-18-35 | 11.1475 | 5.3576 | 1.5063 | 2.5669 | 1.5561 | 2.9881 | 2.2295 | 2.0327 | 2.962 | 32.3467 | 184.3146 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-121 | 0.6033 | 0.0011 |  | 0.13743 | 0.083316 | 0.11139 | 0.12066 | 0.10884 | 0.11754 | 1.2836 |  | 运输材料
[7 empty] | 37156 | 17.271 | 76.6126 | 14.0242 | 4.1899 | 2.5401 | 15.4761 | 3.4542 | 3.3181 | 13.7981 | 150.6843 |  | 彩钢夹芯板
17 | 零星抹灰 | 1.名称：零星抹灰 2.工作内容：人工运输材料，运距20m,搭设脚手架、清理基层，修补堵眼，湿润基层、调运砂浆，清扫落地灰、分层找平、压光等 | ㎡ | 150.304 |  |  | 1-18-35 | 11.1475 | 5.3576 | 1.5063 | 2.5669 | 1.5561 | 2.9881 | 2.2295 | 2.0327 | 2.962 | 32.3467 | 235.2135 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-141 | 10.6475 | 0.02 |  | 2.4255 | 1.4704 | 1.9661 | 2.1295 | 1.9208 | 2.0744 | 22.6542 |  | 运输材料
[7 empty] | 37226 | 78.9741 | 8.7828 | 1.0713 | 18.0098 | 10.9182 | 15.8971 | 15.7948 | 14.2624 | 16.502 | 180.2125 |  | 抹灰
五 | 化粪池 | 合 计 | 元
1 | 机械挖基坑 | 1.名称：机械挖基坑 2.工作内容：挖土、弃土于5m内或装土、清理机下余土、人工清底修边等，土方外运，运距13km。 | m³ | 33 |  |  | 36914 | 0.2136 |  | 3.4527 | 0.11158 | 0.067644 | 0.51915 | 0.04272 | 0.088363 | 0.45317 | 4.9489 | 156.4204 | 人工挖石渣
[7 empty] | 1-1-114 |  |  | 36.2404 | 0.66045 | 0.40038 | 5.0357 | 0 | 0.52302 | 4.3203 | 47.1802 |  | 渣土运输
[7 empty] | 1-1-115换*25.8 |  |  | 80.109 | 1.4599 | 0.88504 | 11.1313 | 0 | 1.1561 | 9.5499 | 104.2913
2 | 人工拆除现浇混凝土 | 1.名称:人工拆除现浇混凝土 2.工作内容：钢筋混凝土拆除、控制扬尘，废渣清理归堆，垃圾外运，运距13km | m³ | 2.475 |  |  | 1-16-20代 | 319.528 | 0.95 |  | 72.7885 | 44.1268 | 15.3088 | 63.9056 | 57.6429 | 57.8845 | 632.135 | 832.135
[7 empty] | 按照相关规定 | [9 empty] | 200 |  | 垃圾外运
3 | 砂垫层 | 1.名称:砂垫层 2.工作内容：人工运输砂，运距20m，拌合、铺设垫层、找平压实等 | m³ | 22.5 |  |  | 1-16-98 | 37.79 | 0.08 |  | 8.6086 | 5.2188 | 6.9791 | 7.558 | 6.8173 | 7.3636 | 80.4154 | 391.2493
[7 empty] | 37198 | 50.065 | 163.258 | 0.349 | 11.4112 | 6.9178 | 31.3201 | 10.013 | 9.0368 | 28.463 | 310.8339 |  | 钢筋
5 | 混凝土垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.部位:路基 3.工作内容：浇筑、振捣、养护等。 4.混凝土标号:C25，人工现场拌制混凝土 | m³ | 2.475 |  |  | 37012 | 57.174 | 351.478 |  | 13.0242 | 7.8957 | 15.035 | 11.4348 | 10.3142 | 47.0087 | 513.3647 | 731.657
[7 empty] | 1-5-162 | 104.463 | 1.235 | 8.898 | 23.9588 | 14.5246 | 5.3578 | 20.8926 | 18.9735 | 19.989 | 218.2924 |  | 现场拌制混凝土调整
5 | 井盖 | 1.名称:井盖 2.规格、等级:承压等级D400KN 3.部位:井、池 4.材质:铸铁φ700 | 套 | 5 |  |  | 1-17-58 | 80 | 225.961 | 0.796 | 18.2385 | 11.0568 | 45.3671 | 16 | 14.4435 | 41.5158 | 453.3786 | 453.3786
6 | 塑料井 | 1.名称：塑料井φ700安装 2.工作内容：井座安装，与管道连接等 | 座 | 3 |  |  | 1-17-72 | 32.43 | 708.54 |  | 7.3876 | 4.4786 | 101.6329 | 6.486 | 5.8504 | 87.374 | 954.1794 | 954.1794
7 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:FRPP增强聚丙烯管DN300 3.介质:污水 | m | 25 |  |  | 2-10-309 | 26.381 | 263.57 | 11.258 | 6.2148 | 3.7676 | 42.0108 | 5.2762 | 4.9216 | 36.6307 | 400.0307 | 400.0307
8 | 化粪池安装 | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.工作内容:吊装、就位、安装、与管道连接等 3.规格、尺寸:直径1.2，长度3.4m，壁厚1.5cm,体积5m³以内 | 座 | 1 |  |  | 1-17-76 | 259.46 | 3017.82 | 225.54 | 63.2152 | 38.3232 | 486.5884 | 51.892 | 50.0616 | 422.6444 | 4615.5447 | 4615.5447
六 | 水电改造 | 合 计 | 元
1 | 线管敷设 | 1.名称:穿线管 2.规格型号:PVC联塑DN25 3.工作内容:人工运输脚手架及材料，运距290m，层高4.5m，搭设脚手架，测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 | m | 473 |  |  | 1-18-68代换 | 3.9922 | 0.4757 | 0.0975 | 0.91121 | 0.5524 | 0.81392 | 0.79845 | 0.72161 | 0.84299 | 9.206 | 36.9863
[7 empty] | 2-4-1654 | 9.6327 | 5.849 |  | 2.1943 | 1.3303 | 2.5659 | 1.9265 | 1.7377 | 2.5438 | 27.7803
2 | 线管敷设 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 217.8 |  |  | 2-4-1653 | 9.174 | 3.619 |  | 2.0898 | 1.2669 | 2.1802 | 1.8348 | 1.655 | 2.1994 | 24.0192 | 24.0192
3 | 阻燃电线敷设 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:4mm2 | m | 906 |  |  | 2-4-1751 | 0.864 | 4.466 |  | 0.19682 | 0.11932 | 0.76223 | 0.1728 | 0.15587 | 0.67909 | 7.4161 | 7.4161
4 | 阻燃电线敷设 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:1.5mm2 | m | 653.4 |  |  | 2-4-1749 | 1.153 | 2.735 |  | 0.26265 | 0.15923 | 0.58183 | 0.2306 | 0.208 | 0.5373 | 5.8676 | 5.8676
5 | 阻燃电线敷设 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:2.5mm2 | m | 323.4 |  |  | 2-4-1750 | 1.297 | 2.6065 |  | 0.29546 | 0.17912 | 0.59104 | 0.2594 | 0.23398 | 0.55062 | 6.0131 | 6.0131
6 | 阻燃电线敷设 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:6mm2 | m | 684 |  |  | 2-4-1769 | 1.153 | 5.4215 |  | 0.26265 | 0.15923 | 0.94451 | 0.2306 | 0.208 | 0.84465 | 9.2241 | 9.2241
7 | 配电柜 | 1.名称：低压成套配电柜 2.工作内容：开箱清点检查、就位、找正、就位、固定、柜间连接、开关及机构调整、接地、单挑调试等 | 套 | 2 |  |  | 2-4-120 | 1007.38 | 5702.47 | 158.45 | 232.3688 | 140.8697 | 977.6077 | 201.476 | 184.0181 | 867.3477 | 9471.988 | 9471.988
8 | 开关 | 1.名称:开关 2.材质:86型金属底盒，单联开关 3.配置形式:暗配 | 个 | 23 |  |  | 2-4-2358 | 9.856 | 41.92 |  | 2.2452 | 1.3611 | 7.4766 | 1.9712 | 1.778 | 6.7141 | 73.3222 | 73.3222
9 | LED灯盘光通量 | 1.名称:LED灯 2.规格:600*600 3.安装形式:嵌顶安装 | 套 | 36 |  |  | 1-18-68换 | 3.9922 | 0.4757 | 0.0975 | 0.91121 | 0.5524 | 0.81392 | 0.79845 | 0.72161 | 0.84299 | 9.206 | 225.6906
[7 empty] | 2-4-1931 | 24.299 | 147.89 |  | 5.5353 | 3.3557 | 6.3378 | 4.8598 | 4.3835 | 19.8234 | 216.4846
10 | 插座 | 1.名称:插座 2.材质:86型金属底盒，视贝五孔插座，10A220V 3.配置形式:暗配 | 个 | 84 |  |  | 2-4-2344 | 9.856 | 31.98 |  | 2.2452 | 1.3611 | 6.1347 | 1.9712 | 1.778 | 5.5769 | 60.9031 | 60.9031
11 | 给水管安装 | 1.名称:PPRDN32冷水给水管 2.材质:联塑管，含配件 3.形式:热熔 4.工作内容：人工运输脚手架及材料，运距270m，层高4.5m，搭设脚手架，拆除矿棉板吊顶，安装给水管 | m | 38.4 |  |  | 1-18-34 | 5.4864 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2607 | 0.76429 | 1.1726 | 1.0973 | 0.99839 | 1.205 | 13.1591 | 155.2371 | 搭设脚手架
[7 empty] | 2-10-357 | 24.9865 | 71.1972 | 0.015 | 5.6922 | 3.4508 | 14.2211 | 4.9973 | 4.5078 | 13.01 | 142.078 |  | 给水管
12 | 给水管安装 | 1.名称:PPRDN20冷水管给水管 2.材质:联塑管，含配件 3.形式:热熔 4.工作内容：人工运输脚手架及材料，运距270m，层高4.5m，搭设脚手架，拆除矿棉板吊顶，安装给水管，恢复矿棉板吊顶 | m | 143 |  |  | 1-18-34 | 5.4864 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2607 | 0.76429 | 1.1726 | 1.0973 | 0.99839 | 1.205 | 13.1591 | 70.0798 | 搭设脚手架
[7 empty] | 2-10-333 | 17.8728 | 15.1399 | 0.015 | 4.0717 | 2.4684 | 5.3417 | 3.5746 | 3.2245 | 5.2122 | 56.9207
13 | 给水管安装 | 1.名称:PPRDN50冷水给水管 2.材质:联塑管，含配件 3.形式:热熔 4.工作内容：人工运输脚手架及材料，运距270m，层高4.5m，搭设脚手架，拆除矿棉板吊顶，安装给水管 | m | 38.4 |  |  | 1-18-34 | 5.4864 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2607 | 0.76429 | 1.1726 | 1.0973 | 0.99839 | 1.205 | 13.1591 | 139.3696 | 搭设脚手架
[7 empty] | 2-10-357 | 24.9865 | 58.4972 | 0.015 | 5.6922 | 3.4508 | 12.5066 | 4.9973 | 4.5078 | 11.5571 | 126.2105 |  | 给水管
14 | 阀门安装 | 1.名称:阀门安装 2.材质:DN20PPR联塑， 3.形式:热熔 | 个 | 16 |  |  | 2-10-577 | 8 | 35.56 | 1.33 | 1.8466 | 1.1195 | 6.4606 | 1.6 | 1.4624 | 5.7838 | 63.1629 | 69.4792
15 | 阀门安装 | 1.名称:阀门安装 2.材质:DN32铜球阀 3.形式:熔接 | 个 | 6 |  |  | 2-10-579 | 12.81 | 45.72 |  | 2.9181 | 1.7691 | 8.5343 | 2.562 | 2.3109 | 7.7237 | 84.3482 | 92.783
16 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.形式:台式 4.工作内容：人工运输材料及垃圾，运距270m，安装新洗脸盆及配件 | 套 | 9 |  |  | 1-16-212 | 42.59 | 0.08 |  | 9.702 | 5.8817 | 7.8642 | 8.518 | 7.6832 | 8.2978 | 90.6169 | 1108.3153 | 材料运输
[7 empty] | 2-10-973 | 91.7422 | 658.486 |  | 20.8989 | 12.6696 | 105.8126 | 18.3484 | 16.5503 | 93.1904 | 1017.6984
17 | 蹲便器安装 | 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.工作内容：人工运输材料及垃圾，运距270m，安装新洗脸盆及配件 | 套 | 2 |  |  | 1-16-212+1 | 42.59 | 0.08 |  | 9.702 | 5.8817 | 7.8642 | 8.518 | 7.6832 | 8.2978 | 90.6169 | 806.1616 | 材料运输
[7 empty] | 2-10-973 | 127.264 | 356.224 |  | 28.9907 | 17.5752 | 71.5573 | 25.4528 | 22.9584 | 65.5223 | 715.5447
18 | 成套淋浴器安装 | 1.名称:淋浴器 2.部位:公共浴室 3.工作内容：人工运输材料，运距20m，成套淋浴器安装、接管试水等 | 套 | 1 |  |  | 2-10-1012换 | 103.5397 | 792.672 |  | 23.5863 | 14.2988 | 126.1031 | 20.7079 | 18.6786 | 110.8383 | 1210.4248 | 1210.4248
19 | 热给水管安装 | 1.名称:联塑PPR热水管 2.规格形式:DN20 热熔 3.工作内容：安装PPR管热水管 | m | 38 |  |  | 2-10-334换 | 18.041 | 31.9954 |  | 4.1097 | 2.4915 | 7.6461 | 3.6082 | 3.2546 | 7.1716 | 78.318 | 91.4771 | 热水管
20 | 排水管安装 | 1.名称:pvc¢50排水管 2.材质:联塑PVC管 3.形式:粘接 4.工作内容：人工运输脚手架及材料，运距270m，层高3.6m，搭设脚手架，安装给水管 | m | 21 |  |  | 1-18-34 | 5.4864 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2607 | 0.76429 | 1.1726 | 1.0973 | 0.99839 | 1.205 | 13.1591 | 79.1289 | 搭设脚手架
[7 empty] | 2-10-375 | 22.0638 | 15.266 | 0.003 | 5.0262 | 3.047 | 6.1298 | 4.4128 | 3.9804 | 6.0408 | 65.9698
21 | 排水管安装 | 1.名称:pvc¢110排水管 2.材质:联塑PVC管 3.形式:粘接 4.工作内容：人工运输脚手架及材料，运距270m，层高3.6m，搭设脚手架，安装给水管 | m | 72.6 |  |  | 1-18-34 | 5.4864 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2607 | 0.76429 | 1.1726 | 1.0973 | 0.99839 | 1.205 | 13.1591 | 119.8439 | 搭设脚手架
[7 empty] | 2-10-377 | 32.9285 | 29.372 | 0.003 | 7.5012 | 4.5475 | 10.0375 | 6.5857 | 5.9403 | 9.7691 | 106.6848 |  | 排水管
22 | 排水管安装 | 1.名称:pvc¢75排水管 2.材质:联塑PVC管 3.形式:粘接 | m | 37.6 |  |  | 1-18-34 | 5.4864 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2607 | 0.76429 | 1.1726 | 1.0973 | 0.99839 | 1.205 | 13.1591 | 96.4142 | 脚手架
[7 empty] | 2-10-376 | 26.861 | 20.9405 | 0.003 | 6.119 | 3.7095 | 7.7805 | 5.3722 | 4.8458 | 7.6237 | 83.2551
23 | 不锈钢阀门安装 | 1.名称:阀门安装 2.材质:DN20不锈钢管， 3.形式:螺纹 | 个 | 19 |  |  | 2-10-486 | 13.61 | 91.206 | 1.33 | 3.1246 | 1.8942 | 3.8908 | 2.722 | 2.4744 | 12.1214 | 132.3734
24 | 钻孔 | 1.部位：砼板面，2.孔径：63mm，3.基层清理，4.钻孔，5.安全文明维护及成品保护 | 个 | 17 |  |  | 2-10-2244 | 33.9141 | 2.765 |  | 7.7256 | 4.6835 | 6.6269 | 6.7828 | 6.1181 | 6.9165 | 75.5326
25 | 堵补洞 | 1.名称：堵补洞，2.孔径：65mm，3.工作内容：制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护等，4.安全文明维护及成品保护 | 个 | 17 |  |  | 2-10-2276 | 4.7718 | 9.197 |  | 1.087 | 0.65899 | 2.1215 | 0.95436 | 0.86083 | 1.9809 | 21.6324
26 | 洗手盆镜片 | 1.名称:洗手盆镜片 2.部位:洗手盆 3.工作内容：铺设油毡、木筋制作安装、钉基层板、镜面玻璃裁割、安装固定角铝、清理等 4.尺寸:综合 | ㎡ | 9.36 |  |  | 1-15-127 | 79.04 | 184.99 |  | 18.0053 | 10.9154 | 39.5483 | 15.808 | 14.2588 | 36.5466 | 399.1125
27 | 地漏改造 | 1.名称:不锈钢防臭地漏 2.工作内容：清理基层，定位，安装DN50不锈钢防臭地漏，清理垃圾 | 套 | 8 |  |  | 2-10-1042 | 26.5892 | 45.545 |  | 6.057 | 3.672 | 11.0515 | 5.3178 | 4.7967 | 10.3853 | 113.4146 | 113.4146 | 地漏
七 | 暂列金额 | 1.名称:暂列金：60000.00元 2.用于该项目未列入清单内的改造项目 | 元 | 1 | 60000
八 | 以上总合计 | 一+二+三+四……+七 | 元
说明：此费用不含污水处理设备、弱电、消防及空调、家具窗帘等费用，本项目包括：一、天井部分的拆除；二、门窗含增加已拆除的门和铝合金窗，更换防盗栏、修复门窗锁具、修复已损坏的门窗；三、拆除已损坏的墙面层、墙砖、地砖等并修复；四、室内改造：含相关的拆除、室内轻质隔墙制作安装、内墙修复、地面修复、顶板修复等项目；五、增加污水处理化粪池、投放药物的井、排污管道等；六、水电改造等

## 封面
云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)
建设单位： | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院） | 投资金额: |  | 元
工程名称： | 九龙医院项目改造工程 | 概算金额: | 0 | 元
施工地点: | 个旧市锡缘路1号
单位： | (盖章)
项目负责人:
日期: 2026年 2 月