云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）

下水道排污系统清淤的需求

- 一、公司营业执照经营范围内必须有清理化粪池、油池、疏通厕所、下水道等相关环保业务。

- 二、现场工作人员必须持有化粪池清理工证书；作业过程中所有作业人员要持证上岗、做好现场围闭工作，作业完成后要做好卫生清理工作。

- 三、公司必须自己持有专业的清淤设备和工具；要及时响应，30分钟内到场处理。

- 四、每月、每季度要对院本部、老院区相关的化粪池和沙井进行一次检查，并拍照留底作为台账资料，确保污物堆积不能超过一半，如发现污物堆积超过一半，必须1天内完成清陶工作。

- 五、在开展清理工作前，严格遵循《有限空间操作规程》，做好围档封闭措施、相关工作人员要做好安全防范措施，防止毒气伤害、人身伤害、损坏物品等意外发生，如因中标公司自身原因引起以上问题及安全事故的，需要承担一切连带责任；所有抽出来的淤泥、排泄物等都要在院外处置，不能在院内任何位置处置，并必须符合相关政府部门环保要求。因中标公司原因造成污染物排放不达标或无法通过环保部门的测评，需承担相关责任及一切经济损失，并对以上内容作出相关保证承诺书。

- 六、我院化粪池及沙井数量如下表：化粪池、沙井每半年清掏不少于1次。

清淤明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300室外排污管清淤 | 米 | 3835 |
| 2 | DN600室外排污管清淤 | 米 | 687.13 |
| 3 | 污水检查井（1.5m＊2m＊1m）清淤 | 个 | 330 |
| 4 | 100m3容积化粪池清淤 | 座 | 8 |
| 5 | 50m3容积化粪池清淤 | 座 | 2 |
| 6 | 零星用工费用（暂估，主要用于管道及井内存在树根等杂物的清理费用等） | 项 | 1 |