## 电耗材
电耗材清单
序号 | 物品名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 品牌 | 备注
1 | 配电箱执手锁 | 常规 | 把
2 | 低压抽屉配电柜把手 | 115mm | 把
3 | 电磁阀 | φ25 | 个
4 | 电磁阀 | φ20 | 个
5 | 电磁阀 | φ40 | 个
6 | 电磁阀 | φ50 | 个
7 | 电磁阀 | φ63 | 个
8 | 阻燃波纹管 | 内径15mm | 米
9 | PVC线管 | φ16 | 米
10 | PVC线管 | φ20 | 米
11 | PVC线管 | φ25 | 米
12 | PVC线管 | φ32 | 米
13 | PVC线管 | φ40 | 米
14 | PVC弯头 | φ16 | 个
15 | PVC弯头 | φ20 | 个
16 | PVC弯头 | φ25 | 个
17 | PVC弯头 | φ32 | 个
18 | PVC弯头 | φ40 | 个
19 | PVC直接 | φ16 | 个
20 | PVC直接 | φ20 | 个
21 | PVC直接 | φ25 | 个
22 | PVC直接 | φ32 | 个
23 | PVC直接 | φ40 | 个
24 | PVC三通 | φ16 | 个
25 | PVC三通 | φ20 | 个
26 | PVC三通 | φ25 | 个
27 | PVC三通 | φ32 | 个
28 | PVC三通 | φ40 | 个
29 | PVC分线盒 | φ16 | 个
30 | PVC分线盒 | φ20 | 个
31 | PVC分线盒 | φ32 | 个
32 | 电线BVR铜线 | 1.5mm² | 卷
33 | 电线BVR铜线 | 2.5mm² | 卷
34 | 电线BVR铜线 | 4mm² | 卷
35 | 电线BVR铜线 | 6mm² | 卷
36 | 电线BVR铜线 | 10mm² | 卷
37 | 电线BVR铜线 | 16mm² | 卷
38 | 电线BVR铜线 | 25mm² | 卷
39 | 护套线铜线 | 2*1.5mm² | 卷
40 | 护套线铜线 | 2*2.5mm² | 卷
41 | 护套线铜线 | 2*4mm² | 卷
42 | 护套线铜线 | 3*1.5mm² | 卷
43 | 护套线铜线 | 3*2.5mm² | 卷
44 | 护套线铜线 | 3*4mm² | 卷
45 | 平行线铜线 | 2*0.3mm² | 卷
46 | 平行线铜线 | 2*0.5mm² | 卷
47 | 平行线铜线 | 2*0.75mm² | 卷
48 | 电焊线铜线 | YH35 | 卷
49 | 电焊线铜线 | YH16 | 卷
50 | 电缆线铜线 | 3*2.5mm² | 米
51 | 电缆线铜线 | 3*4mm² | 米
52 | 电缆线铜线 | 3*6mm² | 米
53 | 电缆线铜线 | 3*10mm² | 米
54 | 电缆线铜线 | 5*2.5mm² | 米
55 | 电缆线铜线 | 3*4mm² | 米
56 | 电缆线铜线 | 3*6mm² | 米
57 | 电缆线铜线 | 3*10mm² | 米
58 | PVC线槽 | 24*14 | 米
59 | PVC线槽 | 30*15 | 米
60 | PVC线槽 | 39*19 | 米
61 | 1P空开 | 10A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
62 | 1P空开 | 16A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
63 | 1P空开 | 20A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
64 | 1P空开 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
65 | 1P空开 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
66 | 1P空开 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
67 | 1P空开 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
68 | 1P空开 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
69 | 1P空开 | 100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
70 | IDPN空开1P+N | 16A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
71 | IDPN空开1P+N | 20A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
72 | IDPN空开1P+N | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
73 | IDPN空开1P+N | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
74 | IDPN空开1P+N | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
75 | 2P空开 | 16A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
76 | 2P空开 | 20A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
77 | 2P空开 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
78 | 2P空开 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
79 | 2P空开 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
80 | 2P空开 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
81 | 2P空开 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
82 | 2P空开 | 100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
83 | 2P带漏电开关 | 16A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
84 | 2P带漏电开关 | 20A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
85 | 2P带漏电开关 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
86 | 2P带漏电开关 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
87 | 2P带漏电开关 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
88 | 2P带漏电开关 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
89 | 2P带漏电开关 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
90 | 3P空开 | 16A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
91 | 3P空开 | 20A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
92 | 3P空开 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
93 | 3P空开 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
94 | 3P空开 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
95 | 3P空开 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
96 | 3P空开 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
97 | 3P空开 | 100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
98 | 3P空开 | 125A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
99 | 4P空开 | 20A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
100 | 4P空开 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
101 | 4P空开 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
102 | 4P空开 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
103 | 4P空开 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
104 | 4P空开 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
105 | 4P空开 | 100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
106 | 4P空开 | 125A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
107 | 4P带漏电开关 | 16A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
108 | 4P带漏电开关 | 20A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
109 | 4P带漏电开关 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
110 | 4P带漏电开关 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
111 | 4P带漏电开关 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
112 | 4P带漏电开关 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
113 | 4P带漏电开关 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
114 | 4P带漏电开关 | 100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
115 | 4P带漏电开关 | 125A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
116 | 塑壳开关 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
117 | 塑壳开关 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
118 | 塑壳开关 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
119 | 塑壳开关 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
120 | 塑壳开关 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
121 | 塑壳开关 | 80A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
122 | 塑壳开关 | 100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
123 | 塑壳开关 | 125A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
124 | 塑壳开关 | 160A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
125 | 塑壳开关 | 200A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
126 | 塑壳开关 | 250A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
127 | 塑壳开关 | 400A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
128 | 塑壳开关 | 630A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
129 | 塑壳开关 | 800A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
130 | 塑壳开关 | 1250A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
131 | 负荷隔离开关 | 25A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
132 | 负荷隔离开关 | 32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
133 | 负荷隔离开关 | 40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
134 | 负荷隔离开关 | 50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
135 | 负荷隔离开关 | 63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
136 | 负荷隔离开关 | 80A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
137 | 负荷隔离开关 | 100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
138 | 负荷隔离开关 | 125A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
139 | 负荷隔离开关 | 160A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
140 | 负荷隔离开关 | 200A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
141 | 负荷隔离开关 | 250A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
142 | 负荷隔离开关 | 400A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
143 | 负荷隔离开关 | 630A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
144 | 负荷隔离开关 | 800A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
145 | 负荷隔离开关 | 1250A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
146 | 双电源自动切换开关 | WATSN-32A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
147 | 双电源自动切换开关 | WATSN-40A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
148 | 双电源自动切换开关 | WATSN-50A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
149 | 双电源自动切换开关 | WATSN-63A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
150 | 双电源自动切换开关 | WATSN-80A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
151 | 双电源自动切换开关 | WATSN-100A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
152 | 双电源自动切换开关 | WATSN-125A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
153 | 双电源自动切换开关 | WATSN-250A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
154 | 双电源自动切换开关 | WATSN-400A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
155 | 双电源自动切换开关 | WATSN-630A | 个 |  |  | 需与现用配件尺寸相同，现用为施耐德
156 | 模数化插座二插 | 10A | 个
157 | 模数化插座三插 | 10A | 个
158 | 模数化插座三插 | 16A | 个
159 | 模数化插座五孔 | 10A | 个
160 | 明装三孔插座 | 16A 86型 | 个
161 | 明装五孔插座 | 86型 | 个
162 | 明装一开五孔插座 | 86型 | 个
163 | 明装15孔插座 | 118型 | 个
164 | 暗装20孔插座 | 118型 | 个
165 | 暗装五孔插座 | 86型 | 个
166 | 暗装一开五孔插座 | 86型 | 个
167 | 明装一开 | 86型 | 个
168 | 明装二开 | 86型 | 个
169 | 明装三开 | 86型 | 个
170 | 明装四开 | 86型 | 个
171 | 暗装一开 | 86型 | 个
172 | 暗装二开 | 86型 | 个
173 | 暗装三开 | 86型 | 个
174 | 暗装四开 | 86型 | 个
175 | 暗装开关 | 118型 | 个
176 | 暗装开关 | 156型 | 个
177 | 暗装开关 | 200型 | 个
178 | 插座防水罩 | 86型 | 个
179 | 二相插头 | 10A | 个
180 | 三相插头 | 10A | 个
181 | 三相插头 | 16A | 个
182 | 地插插座 | 10A | 个
183 | 浴霸开关 | 常规86型 | 个
184 | 电柜按钮开关 | 点动式 | 个
185 | 旋转开关(自锁) | 两档 | 个
186 | 旋转开关(自锁) | 三档 | 个
187 | 空白面板 | 86型 | 个
188 | 底盒修复器 | 常规 | 个
189 | 防爆开关 | SW-10型 | 个
190 | 智能照明控制模块 | 4路 | 个
191 | 智能照明控制模块 | 8路 | 个
192 | 智能照明控制模块 | 12路 | 个
193 | 智能照明控制面板 | 86型（1-16键） | 个
194 | 智能照明电源 | 12V | 个
195 | 红外人体感应开关 | 16A | 个
196 | 照明控制触摸屏 | 7寸 | 个
197 | 光时控开关 | 220V | 个
198 | LED球泡 | 3W | 盏
199 | LED球泡 | 6W | 盏
200 | LED球泡 | 9W | 盏
201 | LED球泡 | 12W | 盏
202 | LED球泡 | 30W | 盏
203 | LED球泡 | 40W | 盏
204 | LED球泡 | 50W | 盏
205 | T8LED灯管 | 14W | 盏
206 | LED T8灯管（雷达感应） | 15W | 盏
207 | T8LED灯管 | 18W | 盏
208 | T8LED灯管 | 23W | 盏
209 | T5LED灯管 | 0.3M | 盏
210 | T5LED灯管 | 0.6m | 盏
211 | T5LED灯管 | 0.9m | 盏
212 | T5LED灯管 | 1.2m | 盏
213 | T5LED灯管 | 1.5m | 盏
214 | T5LED灯管连接头 | 常规 | 个
215 | 石英紫外线灯管 | 40W | 盏
216 | 紫外线灯灯架 | 40W | 盏
217 | 灭蝇灯 | 常规 | 盏
218 | 红外线感应吸顶灯 | 18W | 盏
219 | LED灯片 | 18W | 盏
220 | 雷达人体感应灯片 | 12W | 片
221 | 雷达人体感应灯片 | 18W | 片
222 | LED筒灯 | 3寸 | 盏
223 | LED筒灯 | 4寸 | 盏
224 | LED筒灯 | 5寸 | 盏
225 | LED筒灯 | 6寸 | 盏
226 | LED筒灯 | 7寸 | 盏
227 | LED筒灯 | 8寸 | 盏
228 | 明装筒灯 | 4寸 | 盏
229 | LED吸顶灯 | 12W | 盏
230 | LED吸顶灯 | 18W | 盏
231 | LED吸顶灯 | 24W | 盏
232 | LED吸顶灯 | 32W | 盏
233 | LED吸顶灯 | 40W | 盏
234 | 防紫外线防蓝光平板灯 | 600×600 | 盏
235 | LED平板净化灯 | 300×600 | 盏
236 | LED平板净化灯 | 600×600 | 盏
237 | LED平板净化灯 | 300×1200 | 盏
238 | LED平板灯 | 300×300 | 盏
239 | LED平板灯 | 300×600 | 盏
240 | LED平板灯 | 600×600 | 盏
241 | LED平板灯 | 300×1200 | 盏
242 | LED平板灯 | 600×1200 | 盏
243 | LED声光控灯泡 | 8W | 盏
244 | 平口灯头 | 螺口E27 | 个
245 | 灯头 | 螺口E27 | 个
246 | LED高杆灯灯头 | 50W | 盏
247 | LED高杆灯灯头 | 100W | 盏
248 | LED高杆灯灯头 | 150W | 盏
249 | LED高杆灯灯头 | 200W | 盏
250 | LED防爆投光灯 | 30W | 盏
251 | LED防爆投光灯 | 50W | 盏
252 | LED防爆投光灯 | 100W | 盏
253 | LED防爆投光灯 | 150W | 盏
254 | LED防爆投光灯 | 200W | 盏
255 | LED防爆投光灯 | 250W | 盏
256 | 洗墙灯 | 24W | 盏
257 | 250型防爆灯罩 | 螺口E27 | 盏
258 | LED三防T8罩 | 单管 | 盏
259 | LED三防T8罩 | 双管 | 盏
260 | 三防紫外线灭菌灯 | 1.2M/40W | 盏
261 | 三防紫外线灭菌灯 | 0.6M/20W | 盏
262 | 三防紫外线灭菌灯 | 1.2M/80W | 盏
263 | 三防紫外线灭菌灯 | 0.6M/40W | 盏
264 | 轨道灯 | 40W | 盏
265 | LED指示灯 | ACDC交直流 | 盏
266 | LED灯带 | 24V | 米
267 | LED灯带插头 | 15A | 个
268 | LED灯带密封胶 | 45g | 条
269 | 回路箱 | 2-4 | 个
270 | 回路箱 | 4-6 | 个
271 | 回路箱 | 7-9 | 个
272 | 回路箱 | 10-13 | 个
273 | 回路箱 | 13-18 | 个
274 | 断路器导轨 | 国标35mm | 米
275 | 防火包 | 400型 | 包
276 | 防火泥 | 2kg | 包
277 | 交流接触器 | 12A/220v/380v | 个
278 | 交流接触器 | 25A/220v/380v | 个
279 | 交流接触器 | 32A/220v/380v | 个
280 | 交流接触器 | 50A/220v/380v | 个
281 | 交流接触器 | 65A/220v/380v | 个
282 | 交流接触器 | 85A/220v/380v | 个
283 | 交流接触器 | 100A/220v/380v | 个
284 | 小型中间继电器 | 12v/24v/220v | 个
285 | 开关电源 | 400W | 个
286 | 时间继电器（带底座） | AC220V/DC24V | 个
287 | 热继电器 | 4-6A | 个
288 | 热继电器 | 7-10A | 个
289 | 热继电器 | 12-18A | 个
290 | 热继电器 | 22-32A | 个
291 | 热继电器 | 30-40A | 个
292 | 温感探头 | 10K | 个
293 | 数显压力变送器 | 0-6MPa | 个
294 | 玻璃保险丝管 | 5*20 | 个
295 | 玻璃保险丝管 | 6*30 | 个
296 | 陶瓷保险丝管 | 10*38 | 个
297 | 熔断器底座 | 1P | 个
298 | 熔断器底座 | 2P | 个
299 | 熔断器底座 | 3P | 个
300 | 熔断器底座 | 4P | 个
301 | 电表（单相） | 5-40A | 个
302 | 电表（三相） | 10-100A | 个
303 | 三相多功能电 力仪表 | TRS100-D96 | 个
304 | 三相多功能电 力仪表 | PMC-D726M | 个
305 | 换气扇 | 350×350 | 个
306 | 换气扇扭簧 | 1.4*210mm | 个
307 | 配电柜专用风扇（大） | 165mm*165mm*60mm | 个
308 | 配电柜专用风扇（小） | 105mm*105mm*40mm | 个
309 | 钢钉线卡 | 6mm | 盒
310 | 钢钉线卡 | 8mm | 盒
311 | 钢钉线卡 | 16mm | 袋
312 | 钢钉线卡 | 20mm | 袋
313 | 钢钉线卡 | 25mm | 袋
314 | 钢钉线卡 | 32mm | 袋
315 | PVC U型迫码卡 | 16mm | 袋
316 | PVC U型迫码卡 | 20mm | 袋
317 | PVC U型迫码卡 | 25mm | 袋
318 | PVC U型迫码卡 | 32mm | 袋
319 | 铜鼻子 | 3A-20A | 个
320 | 铜鼻子 | 30A-50A | 个
321 | 铜鼻子 | 50A-100A | 个
322 | 电线连接铜直接 | 10mm² | 个
323 | 电线连接铜直接 | 16mm² | 个
324 | 电线连接铜直接 | 25mm² | 个

## 水暖耗材
水暖耗材清单
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 品牌 | 备注
1 | 铝塑管球阀 | DN16 | 个
2 | 铝塑管球阀 | DN20 | 个
3 | PPR铜球阀 | DN20 | 个
4 | PPR铜球阀 | DN25 | 个
5 | PPR铜球阀 | DN32 | 个
6 | PPR铜球阀 | DN40 | 个
7 | PPR铜球阀 | DN50 | 个
8 | PPR铜球阀 | DN63 | 个
9 | 浮球阀 | DN15 | 个
10 | 浮球阀 | DN20 | 个
11 | 浮球阀 | DN25 | 个
12 | 浮球阀 | DN40 | 个
13 | 浮球阀 | DN50 | 个
14 | 浮球阀 | DN63 | 个
15 | 电子液位浮球开关 | 1mm² 6米 | 套
16 | 铜球阀 | DN15 | 个
17 | 铜球阀 | DN20 | 个
18 | 铜球阀 | DN25 | 个
19 | 铜球阀 | DN40 | 个
20 | 铜球阀 | DN50 | 个
21 | 铜球阀 | DN63 | 个
22 | 304不锈钢球阀 | DN15 | 个
23 | 304不锈钢球阀 | DN20 | 个
24 | 304不锈钢球阀 | DN25 | 个
25 | 304不锈钢球阀 | DN40 | 个
26 | 304不锈钢球阀 | DN50 | 个
27 | 304不锈钢球阀 | DN63 | 个
28 | 铸铁球阀 | DN15 | 个
29 | 铸铁球阀 | DN20 | 个
30 | 铸铁球阀 | DN25 | 个
31 | 铸铁球阀 | DN40 | 个
32 | 铸铁球阀 | DN50 | 个
33 | 铸铁球阀 | DN63 | 个
34 | 热水器浮球阀 | DN15 | 个
35 | 铸铁丝扣球阀 | DN25 | 个
36 | 一体式法兰高温球阀 | DN32 | 个
37 | 高温不锈钢球阀 | DN25 | 个
38 | 双活接球阀 | DN32 | 个
39 | PPR截止阀 | DN20 | 个
40 | PPR截止阀 | DN25 | 个
41 | PPR截止阀 | DN32 | 个
42 | PPR截止阀 | DN40 | 个
43 | PPR截止阀 | DN50 | 个
44 | PPR截止阀 | DN63 | 个
45 | PE管截止阀 | DN20 | 个
46 | PE管截止阀 | DN25 | 个
47 | PE管截止阀 | DN32 | 个
48 | PE管截止阀 | DN40 | 个
49 | PE管截止阀 | DN50 | 个
50 | PE管截止阀 | DN63 | 个
51 | 截止阀阀芯 | DN20 | 个
52 | 截止阀阀芯 | DN25 | 个
53 | 截止阀阀芯 | DN32 | 个
54 | 截止阀阀芯 | DN40 | 个
55 | 截止阀阀芯 | DN50 | 个
56 | 截止阀阀芯 | DN63 | 个
57 | 法兰截止阀 | DN15 | 个
58 | 法兰截止阀 | DN20 | 个
59 | 法兰截止阀 | DN25 | 个
60 | 法兰截止阀 | DN32 | 个
61 | 法兰截止阀 | DN40 | 个
62 | 法兰截止阀 | DN50 | 个
63 | 法兰截止阀 | DN65 | 个
64 | 法兰截止阀 | DN80 | 个
65 | 法兰截止阀 | DN100 | 个
66 | 法兰截止阀 | DN100 | 个
67 | 法兰截止阀 | DN125 | 个
68 | 法兰截止阀 | DN150 | 个
69 | 法兰截止阀 | DN200 | 个
70 | 螺纹截止阀 | DN20 | 个
71 | 螺纹截止阀 | DN25 | 个
72 | 螺纹截止阀 | DN32 | 个
73 | 螺纹截止阀 | DN40 | 个
74 | 螺纹截止阀 | DN50 | 个
75 | 螺纹截止阀 | DN63 | 个
76 | 三角阀 | 单出水 | 个
77 | 三角阀 | 双出水 | 个
78 | 马桶进水阀 | 常规 | 个
79 | 马桶出水阀 | 常规 | 个
80 | 冷热混水阀 | 铜带止水功能 | 个
81 | 混水阀阀芯 | 常规（大） | 个
82 | 混水阀阀芯 | 常规（小） | 个
83 | 对夹蝶阀 | DN50 | 个
84 | 对夹蝶阀 | DN65 | 个
85 | 对夹蝶阀 | DN80 | 个
86 | 对夹蝶阀 | DN100 | 个
87 | 对夹蝶阀 | DN125 | 个
88 | 对夹蝶阀 | DN150 | 个
89 | 对夹蝶阀 | DN200 | 个
90 | 电动对夹蝶阀 | DN40 | 个
91 | 电动对夹蝶阀 | DN50 | 个
92 | 电动对夹蝶阀 | DN65 | 个
93 | 电动对夹蝶阀 | DN80 | 个
94 | 电动对夹蝶阀 | DN100 | 个
95 | 电动法兰蝶阀 | DN40 | 个
96 | 电动法兰蝶阀 | DN50 | 个
97 | 电动法兰蝶阀 | DN65 | 个
98 | 电动法兰蝶阀 | DN80 | 个
99 | 电动法兰蝶阀 | DN100 | 个
100 | 电动法兰闸阀 | DN50 | 个
101 | 电动法兰闸阀 | DN65 | 个
102 | 电动法兰闸阀 | DN80 | 个
103 | 电动法兰闸阀 | DN100 | 个
104 | 法兰蝶阀 | DN50 | 个
105 | 法兰蝶阀 | DN65 | 个
106 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个
107 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个
108 | 法兰蝶阀 | DN125 | 个
109 | 法兰蝶阀 | DN150 | 个
110 | 法兰蝶阀 | DN200 | 个
111 | 法兰浮球液压水位水箱自动补水控制阀 | DN50 | 个
112 | 法兰浮球液压水位水箱自动补水控制阀 | DN65 | 个
113 | 法兰浮球液压水位水箱自动补水控制阀 | DN80 | 个
114 | 法兰浮球液压水位水箱自动补水控制阀 | DN100 | 个
115 | 中压法兰闸阀 | DN50 | 个
116 | 中压法兰闸阀 | DN65 | 个
117 | 中压法兰闸阀 | DN100 | 个
118 | 中压法兰闸阀 | DN150 | 个
119 | 中压法兰闸阀 | DN200 | 个
120 | 中压法兰闸阀 | DN250 | 个
121 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN20 | 个
122 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN25 | 个
123 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN32 | 个
124 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN40 | 个
125 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN50 | 个
126 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN65 | 个
127 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN100 | 个
128 | 铸铁对夹蝶式止回阀 | DN150 | 个
129 | 法兰消声立卧式止回阀 | DN40 | 个
130 | 法兰消声立卧式止回阀 | DN50 | 个
131 | 法兰消声立卧式止回阀 | DN65 | 个
132 | 法兰消声立卧式止回阀 | DN100 | 个
133 | 法兰消声立卧式止回阀 | DN150 | 个
134 | 法兰橡胶瓣止回阀 | DN40 | 个
135 | 法兰橡胶瓣止回阀 | DN50 | 个
136 | 法兰橡胶瓣止回阀 | DN65 | 个
137 | 法兰橡胶瓣止回阀 | DN100 | 个
138 | 法兰橡胶瓣止回阀 | DN150 | 个
139 | 法兰旋启式止回阀 | DN40 | 个
140 | 法兰旋启式止回阀 | DN50 | 个
141 | 法兰旋启式止回阀 | DN65 | 个
142 | 法兰旋启式止回阀 | DN100 | 个
143 | 法兰旋启式止回阀 | DN150 | 个
144 | 不锈钢立卧式止回阀 | DN16 | 个
145 | 不锈钢立卧式止回阀 | DN20 | 个
146 | 不锈钢立卧式止回阀 | DN25 | 个
147 | 不锈钢立卧式止回阀 | DN32 | 个
148 | 不锈钢卧式止回阀 | DN16 | 个
149 | 不锈钢卧式止回阀 | DN20 | 个
150 | 不锈钢卧式止回阀 | DN25 | 个
151 | 不锈钢卧式止回阀 | DN32 | 个
152 | 铝塑管止回阀 | DN16 | 个
153 | 铝塑管止回阀 | DN20 | 个
154 | 止回阀 | DN20 | 个
155 | 止回阀 | DN25 | 个
156 | 止回阀 | DN32 | 个
157 | 止回阀 | DN40 | 个
158 | 止回阀 | DN50 | 个
159 | 止回阀 | DN65 | 个
160 | 止回阀 | DN100 | 个
161 | 止回阀 | DN150 | 个
162 | 气控阀 | DN25 | 个
163 | 气控阀 | DN40 | 个
164 | 小便池感应电磁阀体 | 常规 | 个
165 | 洗手盆电磁阀 | 整套 | 套
166 | 小便池电磁阀感应探头 | 常规 | 个
167 | 洗手盆电磁阀感应探头 | 常规 | 个
168 | 电磁阀电池盒 | 常规（5号电池） | 个
169 | 感应水龙头 | 整套 | 套
170 | 脚踩洗手器（整套） | 横式 | 套
171 | 脚踩洗手器（整套） | 斜式 | 套
172 | 大便冲洗阀 | 脚踏 | 套
173 | 大便冲洗阀 | 手动按压 | 套
174 | 减压阀 | DN16 | 个
175 | 减压阀 | DN20 | 个
176 | 减压阀 | DN25 | 个
177 | 减压阀 | DN32 | 个
178 | 减压阀 | DN40 | 个
179 | 减压阀 | DN50 | 个
180 | 减压阀 | DN65 | 个
181 | 减压阀 | DN100 | 个
182 | 减压阀 | DN150 | 个
183 | 减压阀 | DN200 | 个
184 | 减压阀 | DN250 | 个
185 | 泄压阀（热水器） | DN15 | 个
186 | 法兰垫 | DN50 | 个
187 | 法兰垫 | DN65 | 个
188 | 法兰垫 | DN80 | 个
189 | 法兰垫 | DN100 | 个
190 | 法兰垫 | DN125 | 个
191 | 法兰垫 | DN150 | 个
192 | 法兰垫 | DN200 | 个
193 | 管道法兰连接器 | DN50 | 个
194 | 管道法兰连接器 | DN65 | 个
195 | 管道法兰连接器 | DN80 | 个
196 | 管道法兰连接器 | DN100 | 个
197 | 管道法兰连接器 | DN125 | 个
198 | 管道法兰连接器 | DN150 | 个
199 | 管道法兰连接器 | DN200 | 个
200 | 沟槽法兰 | DN50/外径60 | 个
201 | 沟槽法兰 | DN65/外径76 | 个
202 | 沟槽法兰 | DN80/外径89 | 个
203 | 沟槽法兰 | DN100/外径114 | 个
204 | 沟槽法兰 | DN125/外径140 | 个
205 | 沟槽法兰 | DN150/外径165 | 个
206 | 沟槽法兰 | DN200/外径219 | 个
207 | 沟槽卡箍弯头 | DN50/外径60 | 个
208 | 沟槽卡箍弯头 | DN65/外径76 | 个
209 | 沟槽卡箍弯头 | DN80/外径89 | 个
210 | 沟槽卡箍弯头 | DN100/外径114 | 个
211 | 沟槽卡箍弯头 | DN125/外径140 | 个
212 | 沟槽卡箍弯头 | DN150/外径165 | 个
213 | 沟槽卡箍弯头 | DN200/外径219 | 个
214 | 沟槽卡箍三通 | DN50/外径60 | 个
215 | 沟槽卡箍三通 | DN65/外径76 | 个
216 | 沟槽卡箍三通 | DN80/外径89 | 个
217 | 沟槽卡箍三通 | DN100/外径114 | 个
218 | 沟槽卡箍三通 | DN125/外径140 | 个
219 | 沟槽卡箍三通 | DN150/外径165 | 个
220 | 沟槽卡箍三通 | DN200/外径219 | 个
221 | 沟槽式连接钢卡箍 | DN50/外径60 | 个
222 | 沟槽式连接钢卡箍 | DN65/外径76 | 个
223 | 沟槽式连接钢卡箍 | DN80/外径89 | 个
224 | 沟槽式连接钢卡箍 | DN100/外径114 | 个
225 | 沟槽式连接钢卡箍 | DN125/外径140 | 个
226 | 沟槽式连接钢卡箍 | DN150/外径165 | 个
227 | 沟槽式连接钢卡箍 | DN200/外径219 | 个
228 | 沟槽卡箍胶垫 | DN50/外径60 | 个
229 | 沟槽卡箍胶垫 | DN65/外径76 | 个
230 | 沟槽卡箍胶垫 | DN80/外径89 | 个
231 | 沟槽卡箍胶垫 | DN100/外径114 | 个
232 | 沟槽卡箍胶垫 | DN125/外径140 | 个
233 | 沟槽卡箍胶垫 | DN150/外径165 | 个
234 | 沟槽卡箍胶垫 | DN200/外径219 | 个
235 | 法兰式橡胶接头 | DN50 | 个
236 | 法兰式橡胶接头 | DN65 | 个
237 | 法兰式橡胶接头 | DN80 | 个
238 | 法兰式橡胶接头 | DN100 | 个
239 | 法兰式橡胶接头 | DN125 | 个
240 | 法兰式橡胶接头 | DN150 | 个
241 | 法兰式橡胶接头 | DN200 | 个
242 | 法兰式橡胶接头 | DN250 | 个
243 | 法兰盘 | DN100 | 个
244 | 法兰盘 | DN125 | 个
245 | 法兰盘 | DN150 | 个
246 | 法兰盘 | DN200 | 个
247 | 法兰盘 | DN250 | 个
248 | 波纹法兰式不锈钢伸缩节 | DN80 | 个
249 | 波纹法兰式不锈钢伸缩节 | DN100 | 个
250 | 波纹法兰式不锈钢伸缩节 | DN125 | 个
251 | 波纹法兰式不锈钢伸缩节 | DN150 | 个
252 | 波纹法兰式不锈钢伸缩节 | DN200 | 个
253 | 不锈钢弯头 | DN15 | 个
254 | 不锈钢弯头 | DN20 | 个
255 | 不锈钢弯头 | DN25 | 个
256 | 不锈钢弯头 | DN40 | 个
257 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个
258 | 不锈钢弯头 | DN63 | 个
259 | 不锈钢直接 | DN15 | 个
260 | 不锈钢直接 | DN20 | 个
261 | 不锈钢直接 | DN25 | 个
262 | 不锈钢直接 | DN40 | 个
263 | 不锈钢直接 | DN50 | 个
264 | 不锈钢直接 | DN63 | 个
265 | 不锈钢内接 | DN15 | 个
266 | 不锈钢内接 | DN20 | 个
267 | 不锈钢内接 | DN25 | 个
268 | 不锈钢内接 | DN40 | 个
269 | 不锈钢内接 | DN50 | 个
270 | 不锈钢内接 | DN63 | 个
271 | 不锈钢三通 | DN15 | 个
272 | 不锈钢三通 | DN20 | 个
273 | 不锈钢三通 | DN25 | 个
274 | 不锈钢三通 | DN40 | 个
275 | 不锈钢三通 | DN50 | 个
276 | 不锈钢三通 | DN63 | 个
277 | 不锈钢活接 | DN15 | 个
278 | 不锈钢活接 | DN20 | 个
279 | 不锈钢活接 | DN25 | 个
280 | 不锈钢活接 | DN40 | 个
281 | 不锈钢活接 | DN50 | 个
282 | 不锈钢活接 | DN63 | 个
283 | 不锈钢快速活接 | DN15 | 个
284 | 不锈钢快速活接 | DN20 | 个
285 | 不锈钢快速活接 | DN25 | 个
286 | 不锈钢快速活接 | DN40 | 个
287 | 不锈钢快速活接 | DN50 | 个
288 | 不锈钢快速活接 | DN63 | 个
289 | 镀锌钢管（带攻丝） | DN15 | 米
290 | 镀锌钢管（带攻丝） | DN20 | 米
291 | 镀锌钢管（带攻丝） | DN25 | 米
292 | 镀锌钢管（带攻丝） | DN40 | 米
293 | 镀锌钢管（带攻丝） | DN50 | 米
294 | 镀锌钢管（带攻丝） | DN63 | 米
295 | 衬塑钢管（带攻丝） | DN15 | 米
296 | 衬塑钢管（带攻丝） | DN20 | 米
297 | 衬塑钢管（带攻丝） | DN25 | 米
298 | 衬塑钢管（带攻丝） | DN40 | 米
299 | 衬塑钢管（带攻丝） | DN50 | 米
300 | 衬塑钢管（带攻丝） | DN63 | 米
301 | 不锈钢堵头 | DN15 | 个
302 | 不锈钢堵头 | DN20 | 个
303 | 不锈钢堵头 | DN25 | 个
304 | 不锈钢堵头 | DN40 | 个
305 | 不锈钢堵头 | DN50 | 个
306 | 不锈钢堵头 | DN63 | 个
307 | 不锈钢变径 | 3分*2分 | 个
308 | 不锈钢变径 | 4分*3分 | 个
309 | 不锈钢变径 | 6分*4分 | 个
310 | 不锈钢变径 | 1寸*4分 | 个
311 | 不锈钢变径 | 1寸*6分 | 个
312 | 不锈钢变径 | 1.2寸*4分 | 个
313 | 不锈钢变径 | 1.2寸*6分 | 个
314 | 不锈钢变径 | 1.2寸*1寸 | 个
315 | 不锈钢变径 | 1.5寸*4分 | 个
316 | 快速抢修哈夫节 | DN15 | 个
317 | 快速抢修哈夫节 | DN20 | 个
318 | 快速抢修哈夫节 | DN25 | 个
319 | 快速抢修哈夫节 | DN40 | 个
320 | 快速抢修哈夫节 | DN50 | 个
321 | 快速抢修哈夫节 | DN63 | 个
322 | 快速抢修哈夫节 | DN80 | 个
323 | 快速抢修哈夫节 | DN100 | 个
324 | 快速抢修哈夫节 | DN125 | 个
325 | 快速抢修哈夫节 | DN150 | 个
326 | 快速抢修哈夫节 | DN200 | 个
327 | 快速抢修哈夫节 | DN250 | 个
328 | PPR管 | DN16 | 米
329 | PPR管 | DN20 | 米
330 | PPR管 | DN25 | 米
331 | PPR管 | DN32 | 米
332 | PPR管 | DN40 | 米
333 | PPR管 | DN50 | 米
334 | PPR管 | DN65 | 米
335 | PPR弯头 | DN16 | 个
336 | PPR弯头 | DN20 | 个
337 | PPR弯头 | DN25 | 个
338 | PPR弯头 | DN32 | 个
339 | PPR弯头 | DN40 | 个
340 | PPR弯头 | DN50 | 个
341 | PPR弯头 | DN65 | 个
342 | PPR直接 | DN16 | 个
343 | PPR直接 | DN20 | 个
344 | PPR直接 | DN25 | 个
345 | PPR直接 | DN32 | 个
346 | PPR直接 | DN40 | 个
347 | PPR直接 | DN50 | 个
348 | PPR直接 | DN65 | 个
349 | PPR活接 | DN16 | 个
350 | PPR活接 | DN20 | 个
351 | PPR活接 | DN25 | 个
352 | PPR活接 | DN32 | 个
353 | PPR活接 | DN40 | 个
354 | PPR活接 | DN50 | 个
355 | PPR活接 | DN65 | 个
356 | PPR三通 | DN16 | 个
357 | PPR三通 | DN20 | 个
358 | PPR三通 | DN25 | 个
359 | PPR三通 | DN32 | 个
360 | PPR三通 | DN40 | 个
361 | PPR三通 | DN50 | 个
362 | PPR三通 | DN65 | 个
363 | PPR带丝弯头 | DN16 | 个
364 | PPR带丝弯头 | DN20 | 个
365 | PPR带丝弯头 | DN25 | 个
366 | PPR带丝弯头 | DN32 | 个
367 | PPR带丝弯头 | DN40 | 个
368 | PPR带丝弯头 | DN50 | 个
369 | PPR带丝弯头 | DN65 | 个
370 | PPR带丝直接 | DN16 | 个
371 | PPR带丝直接 | DN20 | 个
372 | PPR带丝直接 | DN25 | 个
373 | PPR带丝直接 | DN32 | 个
374 | PPR带丝直接 | DN40 | 个
375 | PPR带丝直接 | DN50 | 个
376 | PPR带丝直接 | DN65 | 个
377 | PPR带丝三通 | DN16 | 个
378 | PPR带丝三通 | DN20 | 个
379 | PPR带丝三通 | DN25 | 个
380 | PPR带丝三通 | DN32 | 个
381 | PPR带丝三通 | DN40 | 个
382 | PPR带丝三通 | DN50 | 个
383 | PPR带丝三通 | DN65 | 个
384 | PPR堵头 | DN16 | 个
385 | PPR堵头 | DN20 | 个
386 | PPR堵头 | DN25 | 个
387 | PPR堵头 | DN32 | 个
388 | PPR堵头 | DN40 | 个
389 | PPR堵头 | DN50 | 个
390 | PPR堵头 | DN65 | 个
391 | PE管 | DN16 | 米
392 | PE管 | DN20 | 米
393 | PE管 | DN25 | 米
394 | PE管 | DN32 | 米
395 | PE管 | DN40 | 米
396 | PE管 | DN50 | 米
397 | PE管 | DN65 | 米
398 | PE弯头 | DN16 | 个
399 | PE弯头 | DN20 | 个
400 | PE弯头 | DN25 | 个
401 | PE弯头 | DN32 | 个
402 | PE弯头 | DN40 | 个
403 | PE弯头 | DN50 | 个
404 | PE弯头 | DN65 | 个
405 | PE直接 | DN16 | 个
406 | PE直接 | DN20 | 个
407 | PE直接 | DN25 | 个
408 | PE直接 | DN32 | 个
409 | PE直接 | DN40 | 个
410 | PE直接 | DN50 | 个
411 | PE直接 | DN65 | 个
412 | PE活接 | DN16 | 个
413 | PE活接 | DN20 | 个
414 | PE活接 | DN25 | 个
415 | PE活接 | DN32 | 个
416 | PE活接 | DN40 | 个
417 | PE活接 | DN50 | 个
418 | PE活接 | DN65 | 个
419 | PE三通 | DN16 | 个
420 | PE三通 | DN20 | 个
421 | PE三通 | DN25 | 个
422 | PE三通 | DN32 | 个
423 | PE三通 | DN40 | 个
424 | PE三通 | DN50 | 个
425 | PE三通 | DN65 | 个
426 | PE带丝弯头 | DN16 | 个
427 | PE带丝弯头 | DN20 | 个
428 | PE带丝弯头 | DN25 | 个
429 | PE带丝弯头 | DN32 | 个
430 | PE带丝弯头 | DN40 | 个
431 | PE带丝弯头 | DN50 | 个
432 | PE带丝弯头 | DN65 | 个
433 | PE带丝直接 | DN16 | 个
434 | PE带丝直接 | DN20 | 个
435 | PE带丝直接 | DN25 | 个
436 | PE带丝直接 | DN32 | 个
437 | PE带丝直接 | DN40 | 个
438 | PE带丝直接 | DN50 | 个
439 | PE带丝直接 | DN65 | 个
440 | PE带丝三通 | DN16 | 个
441 | PE带丝三通 | DN20 | 个
442 | PE带丝三通 | DN25 | 个
443 | PE带丝三通 | DN32 | 个
444 | PE带丝三通 | DN40 | 个
445 | PE带丝三通 | DN50 | 个
446 | PE带丝三通 | DN65 | 个
447 | PE堵头 | DN16 | 个
448 | PE堵头 | DN20 | 个
449 | PE堵头 | DN25 | 个
450 | PE堵头 | DN32 | 个
451 | PE堵头 | DN40 | 个
452 | PE堵头 | DN50 | 个
453 | PE堵头 | DN65 | 个
454 | 气管直接 | 2.5号 | 个
455 | 气管直接 | 4号 | 个
456 | 气管直接 | 5号 | 个
457 | 气管直接 | 6号 | 个
458 | 气管直接 | 8号 | 个
459 | 气管直接 | 12号 | 个
460 | 气管丝口接头 | 2.5号 | 个
461 | 气管丝口接头 | 4号 | 个
462 | 气管丝口接头 | 5号 | 个
463 | 气管丝口接头 | 6号 | 个
464 | 气管丝口接头 | 8号 | 个
465 | 气管丝口接头 | 12号 | 个
466 | 铝塑管 | DN16 | 米
467 | 铝塑管 | DN20 | 米
468 | 铝塑管铜弯头 | DN16 | 个
469 | 铝塑管铜弯头 | DN20 | 个
470 | 铝塑管铜直接 | DN16 | 个
471 | 铝塑管铜直接 | DN20 | 个
472 | 铝塑管铜三通 | DN16 | 个
473 | 铝塑管铜三通 | DN20 | 个
474 | 太阳能发热管 | 光波 | 根
475 | 太阳能发热管 | 普通 | 根
476 | 太阳能硅胶密封圈 | 常规 | 个
477 | 太阳能硅胶密封圈 | 常规 | 个
478 | 太阳能真空管 | 常规 | 根
479 | 平头高压软管 | 30分 | 个
480 | 平头高压软管 | 60分 | 个
481 | 平头高压软管 | 80分 | 个
482 | 平头高压软管 | 1米 | 个
483 | 平头高压软管 | 2米 | 个
484 | 尖头高压软管 | 60分 | 个
485 | 尖头高压软管 | 80分 | 个
486 | 淋浴软管 | 1.5米 | 个
487 | 拖把池下水 | 40 | 套
488 | 拖把池下水 | 50 | 套
489 | 不锈钢菜盆下水（单盆） | 常规 | 套
490 | 不锈钢双盆下水 | 常规 | 套
491 | 下水软管 | 常规 | 根
492 | 面盆下水 | 常规 | 套
493 | 一体下水 | 常规 | 套
494 | 明装三联淋浴 | 常规 | 套
495 | 暗装三联淋浴 | 常规 | 套
496 | 淋浴顶喷 | 常规 | 个
497 | 淋浴手喷 | 常规 | 个
498 | 水管密封圈 | DN16 | 个
499 | 水管密封圈 | DN20 | 个
500 | 水管密封圈 | DN32 | 个
501 | 单冷面盆水龙头 | 常规 | 套
502 | 单冷面盆水龙头（高头） | 常规 | 套
503 | 两联水龙头 | 常规 | 套
504 | 两联水龙头（高头） | 常规 | 套
505 | 快开水龙头 | 常规 | 个
506 | 快开水龙头（加长） | 常规 | 个
507 | 快开水龙头（双用） | 常规 | 个
508 | 开水器水龙头 | 常规 | 个
509 | 开水器水龙头（加长） | 常规 | 个
510 | 快开水龙头阀芯 | 常规 | 个
511 | 快开水龙头把手 | 常规 | 个
512 | 热水器混水阀 | 常规 | 个
513 | 感应水龙头（单冷） | 常规 | 套
514 | 感应水龙头（混水） | 常规 | 套
515 | 感应水龙头（单冷/高头） | 常规 | 套
516 | 感应水龙头（混水/高头） | 常规 | 套
517 | 水表 | DN20 | 只
518 | 水表 | DN25 | 只
519 | 水表 | DN50 | 只
520 | 水表 | DN65 | 只
521 | 水表 | DN80 | 只
522 | 水表 | DN100 | 只
523 | 水表(热水) | DN20 | 只
524 | 水表(热水) | DN25 | 只
525 | 水表(热水) | DN50 | 只
526 | 水表(热水) | DN65 | 只
527 | 水表(热水) | DN80 | 只
528 | 水表(热水) | DN100 | 只
529 | 远传水表(热水) | 50 | 只
530 | 远传水表(热水) | 65 | 只
531 | 压力表 | 60mm | 只
532 | 压力表 | 100mm | 只
533 | 压力表 | 150mm | 只
534 | 耐震压力表 | 100mm | 只
535 | 压力表缓冲弯管 | 4分 | 个
536 | 水表接头 | DN15 | 套
537 | 水表接头 | DN20 | 套
538 | 水表专用密封圈垫片 | DN25 | 个
539 | 马桶盖 | 常规 | 个
540 | 马桶盖减速器 | 常规 | 个
541 | 马桶盖固定螺丝 | 常规 | 个
542 | 马桶密封圈 | 常规 | 个
543 | 马桶水箱按钮 | 常规 | 个
544 | 热水器50L（带安装） | 50L | 套
545 | 热水器60L（带安装） | 60L | 套
546 | 蹲坑冲水箱（带安装） | 7L | 套
547 | 地漏防臭器 | 常规 | 个
548 | 地漏过滤网 | 常规 | 个
549 | 面盆防堵滤网 | 常规 | 个
550 | 透明硅胶软管 | 常规 | 米
551 | 软水管 | 6分 | 米
552 | 洗衣机进水管 | 1.5米家用型 | 根
553 | 洗衣机排水管 | 1米家用型 | 根
554 | 高压气管 | P2.5 | 米
555 | 高压气管 | P4 | 米
556 | 高压气管 | P5 | 米
557 | 高压气管 | P6 | 米
558 | 高压气管 | P8 | 米
559 | 高压气管 | P12 | 米
560 | PVC管 | φ50 | 米
561 | PVC管 | φ75 | 米
562 | PVC管 | φ110 | 米
563 | PVC管 | φ160 | 米
564 | PVC弯头 | φ50 | 个
565 | PVC弯头 | φ75 | 个
566 | PVC弯头 | φ110 | 个
567 | PVC弯头 | 160 | 个
568 | PVC直接 | φ50 | 个
569 | PVC直接 | φ75 | 个
570 | PVC直接 | φ110 | 个
571 | PVC直接 | φ160 | 个
572 | PVC伸缩节 | φ110 | 个
573 | PVC伸缩节 | φ160 | 个
574 | PVC三通 | φ50 | 个
575 | PVC三通 | φ75 | 个
576 | PVC三通 | φ110 | 个
577 | PVC三通 | φ160 | 个
578 | PVC存水弯 | φ50 | 个
579 | PVC存水弯 | φ75 | 个
580 | PVC存水弯 | φ110 | 个
581 | PVC存水弯 | φ160 | 个
582 | PVC检修口 | φ50 | 个
583 | PVC检修口 | φ75 | 个
584 | PVC检修口 | φ110 | 个
585 | PVC检修口 | φ160 | 个
586 | PVC检修口 | φ50 | 个
587 | PVC检修口 | φ75 | 个
588 | PVC检修口 | φ110 | 个
589 | PVC检修口 | φ160 | 个
590 | PVC管帽 | φ50 | 个
591 | PVC管帽 | φ75 | 个
592 | PVC管帽 | φ110 | 个
593 | PVC管帽 | φ160 | 个
594 | PVC管吊卡 | φ50mm | 个
595 | PVC管吊卡 | φ75mm | 个
596 | PVC管吊卡 | φ110mm | 个
597 | 304不锈钢喉箍 | 常规 | 个
598 | 生料带 | 常规 | 卷
599 | 麻丝生料带 | 常规 | 500g

## 五金及工具
五金及工具清单
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 品牌 | 备注
1 | 加厚铝合金人字梯 | 2.5M | 把
2 | 加厚铝合金人字梯 | 4M | 把
3 | 加厚铝合金人字梯 | 6M | 把
4 | 加厚铝合金升降梯 | 8M | 把
5 | 加厚铝合金升降梯 | 10M | 把
6 | 电锤（插电式） | 220V | 套
7 | 电锤（锂电式） | 20V/4Ah | 套
8 | 手电钻（插电式） | 220V | 套
9 | 手电钻（锂电式） | 20V | 套
10 | 大扭力电动扳手 | 40V | 套
11 | 锂电无刷吹风机 | 380W | 套
12 | 角磨机（锂电式） | 21V/6Ah | 套
13 | 角磨机（插电式） | 220V | 套
14 | 电动起子（锂电） | 3.6V/1.5Ah | 套
15 | 无刷电动马刀锯 | 18V-24 | 套
16 | 熔接器（插头） | 32型 | 套
17 | 熔接器（插头） | 63型 | 套
18 | 熔接器（锂电） | 32型 | 套
19 | 电动压接钳 | 16-300mm² | 套
20 | 电洛铁 | 30W | 套
21 | 电洛铁 | 60W | 套
22 | 电洛铁 | 200W | 套
23 | 电洛铁 | 300W | 套
24 | 焊锡锅 | 300W | 套
25 | 焊锡条 | 63％500g | 条
26 | 移动电缆卷线盘 | （带电线）20m | 套
27 | 移动电缆卷线盘 | （带电线）30m | 套
28 | 移动电缆卷线盘 | （带电线）50m | 套
29 | 热风枪 | 2500W | 把
30 | 活动扳手 | 200mm | 把
31 | 活动扳手 | 250mm | 把
32 | 活动扳手 | 300mm | 把
33 | 开口呆板 | 6-32mm | 把
34 | 梅花开口呆扳 | 6-24mm | 把
35 | 老虎钳 | 8寸 | 把
36 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把
37 | 斜嘴钳 | 6寸 | 把
38 | 段子压线钳 | 7寸 | 把
39 | 一字螺丝刀 | 3.2*75mm | 把
40 | 十字螺丝刀 | 3*75mm | 把
41 | 一字螺丝刀 | 6*150mm | 把
42 | 十字螺丝刀 | 6*150mm | 把
43 | 一字螺丝刀 | 3.2*200mm | 把
44 | 十字螺丝刀 | 3*200mm | 把
45 | 双头螺丝刀 | 6*38mm | 把
46 | 一字穿心螺丝刀 | 8*250mm | 把
47 | 铝合金重型美工刀 | 25*100mm | 把
48 | 木柄羊角锤 | 1磅 | 把
49 | 多功能电笔 | 155mm | 把
50 | 氖泡电笔 | 145mm | 把
51 | 卷尺 | 5M | 把
52 | 多功能数显万用表 | 四位半 | 个
53 | 多功能钳形电流表 | 600A | 个
54 | 管子钳 | 12寸 | 把
55 | 管子钳 | 18寸 | 把
56 | 管子钳 | 24寸 | 把
57 | 管子钳 | 36寸 | 把
58 | 内六角 | 12件套 | 套
59 | 梅花内六角 | 9件套 | 套
60 | 不锈钢开孔器 | φ18mm | 个
61 | 不锈钢开孔器 | φ22mm | 个
62 | 不锈钢开孔器 | φ28mm | 个
63 | 不锈钢开孔器 | φ32mm | 个
64 | 不锈钢开孔器 | φ40mm | 个
65 | 不锈钢开孔器 | φ75mm | 个
66 | 不锈钢开孔器 | φ95mm | 个
67 | 不锈钢开孔器 | φ115mm | 个
68 | 合金开孔器 | φ155mm | 个
69 | 合金开孔器 | φ180mm | 个
70 | 合金开孔器 | φ220mm | 个
71 | 宝塔开孔器 | 4-25mm | 个
72 | 角磨机切割片 | 常规 | 片
73 | 金刚砂切割片 | 常规 | 片
74 | 石材切割片 | 常规 | 片
75 | 钢锯片 | 常规 | 片
76 | 高钴麻花钻 | φ1.5 | 个
77 | 高钴麻花钻 | φ2.5 | 个
78 | 高钴麻花钻 | φ4 | 个
79 | 高钴麻花钻 | φ6 | 个
80 | 高钴麻花钻 | φ8 | 个
81 | 高钴麻花钻 | φ10 | 个
82 | 瓷砖钻头 | φ6 | 个
83 | 瓷砖钻头 | φ8 | 个
84 | 瓷砖钻头 | φ10 | 个
85 | 电锤钻头 | φ6 | 个
86 | 电锤钻头 | φ8 | 个
87 | 电锤钻头 | φ10 | 个
88 | 电锤钻头 | φ12 | 个
89 | 电锤钻头 | φ14 | 个
90 | 电锤钻头 | φ16 | 个
91 | 电锤钻头 | φ18 | 个
92 | 加长电锤钻头 | φ14*350 | 个
93 | 加长电锤钻头 | φ18*350 | 个
94 | 加长电锤钻头 | φ25*350 | 个
95 | 十字批头 | 常用型 | 个
96 | 电动扳手内六角风批套筒 | 9件套 | 套
97 | 内六角批头 | 5件套 | 套
98 | 焊锡丝 | 63% 1.0mm 450g | 卷
99 | 焊锡膏 | 100g | 盒
100 | 塑料焊条 | 常用型 | 米
101 | 电焊条 | 3.2 | 包
102 | 电焊条 | 4 | 包
103 | 弹簧弯管器 | φ16 | 个
104 | 弹簧弯管器 | φ20 | 个
105 | 弹簧弯管器 | φ25 | 个
106 | 气管直通 | 6MM | 个
107 | 高温垫片 | DN40 | 片
108 | 工具包 | 16寸 | 个
109 | 大飞套筒 | 46件套 | 套
110 | 一炮通 | 大 | 套
111 | 一炮通 | 小 | 套
112 | 电动高压一炮通 | 专用款（锂电） | 套
113 | 手摇疏通弹簧 | 2米 | 套
114 | 马桶搋子 | 常规款 | 套
115 | 304不锈钢玻璃门夹 | 90度 | 个
116 | 不锈钢平开合页 | 4*3*3 | 个
117 | 不锈钢子母合页 | 4寸 | 个
118 | 卫生间门隔断合页 | 常规 | 个
119 | 卫生间隔断不锈钢支架夹板脚 | 100mm | 个
120 | 门碰 | 地吸 | 个
121 | 飞机合页 | 大拱背 | 个
122 | 飞机合页 | 小拱背 | 个
123 | 飞机合页 | 直背 | 个
124 | 防盗门天地锁 | 不锈钢 | 个
125 | 窗户滑撑铰链 | 14寸 | 个
126 | 不锈钢钢质门把手 | 常规 | 个
127 | 不锈钢防盗门把手 | 常规多功能可调 | 个
128 | 不锈钢防火门把手 | 常规 | 个
129 | 窗户把手 | 执手 | 个
130 | 窗户把手 | 推拉 | 个
131 | 推拉窗滑轮 | 常用型 | 对
132 | 不锈钢玻璃门拉手 | 加厚型 | 个
133 | 太空铝文件柜把手 | 96孔距 | 个
134 | 文件柜把手 | 内嵌式 | 个
135 | 抽屉把手 | 96孔距 | 个
136 | 铝合金窗限位器 | 30mm | 个
137 | 断桥铝合金锁点 | 8.5mm | 个
138 | 球形锁 | 常规 | 把
139 | U型锁 | 常规 | 把
140 | 大葫芦锁芯（通开） | 75mm | 把
141 | 防火门锁 | 常规 | 把
142 | 防火门锁芯 | 常规 | 把
143 | 防火门锁芯（通开） | 常规 | 把
144 | 钢质门锁芯 | 65mm | 把
145 | 卫生间门隔断锁 | 常规 | 把
146 | 挂锁 | 25mm | 把
147 | 挂锁 | 32mm | 把
148 | 挂锁 | 45mm | 把
149 | 挂锁 | 63mm | 把
150 | 挂锁(通钥） | 45mm | 把
151 | 挂锁（通钥） | 63mm | 把
152 | 链条锁 | 常规 | 把
153 | 欧标锁芯（通开） | 45mm | 把
154 | 软锁 | 常规 | 把
155 | 三杆球形锁 | 55mm | 把
156 | 三杆式执手锁 | 55mm | 把
157 | 锁舌 | 30-50mm | 把
158 | 锁体 | 35-45mm | 把
159 | 钢质门锁芯（通匙） | 60mm | 把
160 | 防火门锁芯（通匙） | 30mm | 把
161 | 密码指纹锁 | R5 | 把
162 | 执手锁 | 双锁舌 | 把
163 | 执手锁 | 球形锁 | 把
164 | 文件柜锁 | 20mm | 把
165 | 文件柜天地锁 | 21mm | 把
166 | 抽屉锁 | 大头 | 把
167 | 抽屉锁 | 中头 | 把
168 | 抽屉锁 | 小头 | 把
169 | 木衣柜锁 | 19mm | 把
170 | 入户门防盗锁 | 常规 | 把
171 | 防盗门把手 | 双活 | 把
172 | 玻璃胶（瓷白） | 常规 | 条
173 | 玻璃胶（透明） | 常规 | 条
174 | 结构胶 | 常规 | 条
175 | 304不锈钢衣钩 | 6钩 | 个
176 | 304不锈钢衣钩 | 7钩 | 个
177 | 304不锈钢衣钩 | 8钩 | 个
178 | 不锈钢L型角码 | 90*20*1mm厚 | 个
179 | 不锈钢角码 | 40*40*2mm厚 | 个
180 | 拖把池（带安装） | 大 | 个
181 | 拖把池（带安装） | 小 | 个
182 | 立柱洗手盆 | 大 | 个
183 | 树脂 | 25L | 袋
184 | 空压机专用油 | 100#/18L | 桶
185 | 锂基润滑脂 | 00#/15KG | 桶
186 | 普通黄油 | 800g | 桶
187 | 拉铆钉 | 2.4*8 | 盒
188 | 拉铆钉 | 2.4*12 | 盒
189 | 拉铆钉 | 3*8 | 盒
190 | 拉铆钉 | 3*16 | 盒
191 | 拉铆钉 | 4*8 | 盒
192 | 拉铆钉 | 4*16 | 盒
193 | 拉铆钉 | 5*8 | 盒
194 | 拉铆钉 | 5*16 | 盒
195 | 拉铆钉 | 6*10 | 盒
196 | 拉铆钉 | 6*16 | 盒
197 | 水泥钉 | 2.5分 | 盒
198 | 水泥钉 | 3分 | 盒
199 | 水泥钉 | 4分 | 盒
200 | 水泥钉 | 5分 | 盒
201 | 木工小钢钉 | 5分 | 盒
202 | 木工小钢钉 | 8分 | 盒
203 | 木工小钢钉 | 1寸 | 盒
204 | 木工小钢钉 | 1.2寸 | 盒
205 | 木工小钢钉 | 1.5寸 | 盒
206 | 排钉 | ST-38 | 盒
207 | 自攻螺丝 | 1.5cm | 盒
208 | 自攻螺丝 | 3cm | 盒
209 | 自攻螺丝 | 5cm | 盒
210 | 燕尾螺丝 | 1.5cm | 盒
211 | 燕尾螺丝 | 3cm | 盒
212 | 燕尾螺丝 | 5cm | 盒
213 | 外六角燕尾螺丝 | 1.5cm | 盒
214 | 外六角燕尾螺丝 | 3cm | 盒
215 | 外六角燕尾螺丝 | 5cm | 盒
216 | 混凝土自攻螺丝 | 6mm | 盒
217 | 304不锈钢紧定螺丝 | M6*8 | 盒
218 | 304不锈钢内六角螺丝 | φ4mm | 盒
219 | 304不锈钢内六角螺丝 | φ6mm | 盒
220 | 304不锈钢内六角螺丝 | φ8mm | 盒
221 | 304不锈钢内六角螺丝 | φ10mm | 盒
222 | 304不锈钢内六角螺丝 | φ12mm | 盒
223 | 十字螺丝（整套） | 4*16 | 盒
224 | 十字螺丝（整套） | 4*30 | 盒
225 | 十字螺丝（整套） | 4*50 | 盒
226 | 十字螺丝（整套） | 4*60 | 盒
227 | 十字螺丝（整套） | 4*70 | 盒
228 | 外六角螺丝（整套） | 6*30 | 盒
229 | 外六角螺丝（整套） | 6*50 | 盒
230 | 外六角螺丝（整套） | 6*60 | 盒
231 | 外六角螺丝（整套） | 6*70 | 盒
232 | 外六角螺丝（整套） | 8*60 | 盒
233 | 外六角螺丝（整套） | 8*80 | 盒
234 | 外六角螺丝（整套） | 8*100 | 盒
235 | 外六角螺丝（整套） | 8*120 | 盒
236 | 外六角螺丝（整套） | 10*60 | 盒
237 | 外六角螺丝（整套） | 10*80 | 盒
238 | 外六角螺丝（整套） | 10*100 | 盒
239 | 外六角螺丝（整套） | 10*120 | 盒
240 | 外六角螺丝（整套） | 12*60 | 盒
241 | 外六角螺丝（整套） | 12*80 | 盒
242 | 外六角螺丝（整套） | 12*100 | 盒
243 | 外六角螺丝（整套） | 12*120 | 盒
244 | 外六角螺丝（整套） | 14*60 | 盒
245 | 外六角螺丝（整套） | 14*80 | 盒
246 | 外六角螺丝（整套） | 14*100 | 盒
247 | 外六角螺丝（整套） | 14*120 | 盒
248 | 外六角螺丝（整套） | 16*60 | 盒
249 | 外六角螺丝（整套） | 16*80 | 盒
250 | 外六角螺丝（整套） | 16*100 | 盒
251 | 外六角螺丝（整套） | 16*120 | 盒
252 | 外六角螺丝（整套） | 16*160 | 盒
253 | 外六角螺丝（整套） | 18*60 | 盒
254 | 外六角螺丝（整套） | 18*80 | 盒
255 | 外六角螺丝（整套） | 18*100 | 盒
256 | 外六角螺丝（整套） | 18*120 | 盒
257 | 外六角螺丝（整套） | 18*160 | 盒
258 | 外六角螺丝（整套） | 18*180 | 盒
259 | 外六角螺丝（整套） | 20*100 | 盒
260 | 外六角螺丝（整套） | 20*120 | 盒
261 | 外六角螺丝（整套） | 20*160 | 盒
262 | 外六角螺丝（整套） | 20*180 | 盒
263 | 外六角螺丝（整套） | 22*100 | 盒
264 | 外六角螺丝（整套） | 22*120 | 盒
265 | 外六角螺丝（整套） | 22*160 | 盒
266 | 外六角螺丝（整套） | 22*180 | 盒
267 | 外六角螺丝（整套） | 24*100 | 盒
268 | 外六角螺丝（整套） | 24*120 | 盒
269 | 外六角螺丝（整套） | 24*160 | 盒
270 | 外六角螺丝（整套） | 24*180 | 盒
271 | 膨胀螺丝 | φ6 | 盒
272 | 膨胀螺丝 | φ8 | 盒
273 | 膨胀螺丝 | φ10 | 盒
274 | 膨胀螺丝 | φ12 | 盒
275 | 膨胀螺丝 | φ14 | 盒
276 | 膨胀套 | φ6 | 盒
277 | 膨胀套 | φ8 | 盒
278 | 石膏板专用膨胀螺丝 | 常规 | 盒
279 | 电工胶布 | 常规 | 卷
280 | 3M胶 | 0.4mm | 卷
281 | 双面胶 | 12mm | 卷
282 | 302胶水 | 50g | 瓶
283 | 502胶水 | 70g | 瓶
284 | 哥俩好胶水 | 20g | 对
285 | 除锈剂 | 200ml | 瓶
286 | 化油器清洗剂 | 400ml | 瓶
287 | WD40润滑剂 | 200ml | 瓶
288 | 扎带 | 4×150 | 袋
289 | 扎带 | 4×250 | 袋
290 | 砂纸 | 600目 | 张
291 | 水洗砂纸 | 1200目 | 张
292 | 按压式快速接线端子 | CH-3 | 个
293 | 热缩套 | φ4mm | 米
294 | 热缩套 | φ6mm | 米
295 | 热缩套 | φ8mm | 米
296 | 热缩套 | φ12mm | 米
297 | 热缩套 | φ16mm | 米
298 | 热缩套 | φ18mm | 米
299 | 热缩套 | φ20mm | 米
300 | 热缩套 | φ24mm | 米
301 | 硅胶棒 | φ6mm | 米
302 | 硅胶棒 | φ10mm | 米
303 | V型电机皮带 | A1857 | 根
304 | V型电机皮带 | B-108 | 根
305 | V型电机皮带 | B2464 | 根
306 | V型电机皮带 | B1727 | 根
307 | V型电机皮带 | SPB3450 | 根
308 | V型电机皮带 | B1448 | 根
309 | V型电机皮带 | B1194 | 根
310 | 断丝取出器 | 4分/6分 | 个