## 预算
医技楼静配中心电缆桥架安装零星工程 | [7 empty] | 定额组价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述（做法） | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价/元 | 定额编号 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费=（定额人工费+机械费*8%）*22.78 | 利润=（定额人工费+机械费*8%）*13.81% | 风险费=（人工费+材料费+机械费+管理费+利润）*约定费率3.5% | 规费=人工费*20% | 措施费=（定额人工费+机械费*8%）*18.04% | 税金=9%*（1+12%） | 合计 | 总合计
1 | 桥架安装 | 1.名称:防火桥架，规格：200mm*100m*1.5mm 2.工作内容:包含人工运输脚手架及材料，运距290m，层高4.5m，搭设脚手架、划线、定位、打眼、槽体清理、本体固定、配件安装、接地跨接、补漆、桥架修理 | m | 281 |  |  | 1-18-34换 | 5.4754 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2582 | 0.76277 | 0.30348 | 1.0951 | 0.99641 | 1.1154 | 12.1812 | 121.8795 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-188+1-16-189*13.5 | 5.0684 | 0.1152 |  | 1.1546 | 0.69995 | 0.24634 | 1.0137 | 0.91435 | 0.92863 | 10.1412 |  | 材料运输
[7 empty] | 2-4-782 | 20.7603 | 50.778 | 0.592 | 4.74 | 2.8735 | 2.791 | 4.1521 | 3.7537 | 9.1164 | 99.557 |  | 桥架
2 | 支架安装 | 1.名称:电缆桥架支撑架 2.工作内容:包含搭设脚手架、人工运输脚手架及材料，运距290m,层高：4.5m，平直下料、钻孔、焊接、安装、接地 | t | 0.42842 |  |  | 1-18-34换 | 5.4754 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2582 | 0.76277 | 0.30348 | 1.0951 | 0.99641 | 1.1154 | 12.1812 | 29476.6943 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-188+1-16-189*13.5 | 158.389 | 0.36 |  | 36.081 | 21.8735 | 7.5846 | 31.6778 | 28.5734 | 28.6816 | 313.2209 |  | 人工运输材料
[7 empty] | 2-4-599+2-4-600 | 10973.798 | 6028.78 | 513.06 | 2509.1812 | 1521.1498 | 754.1089 | 2194.7596 | 1987.0776 | 2669.377 | 29151.2922 |  | 支撑架
3 | 电缆 | 1.名称:铜芯昆缆线 2.规格型号:YJV 4*70+E*35 3.工作内容:人工运输脚手架及材料，运距290m，层高4.5m，搭设脚手架，扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 | m | 306.6 |  |  | 1-18-34换 | 5.4754 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2582 | 0.76277 | 0.30348 | 1.0951 | 0.99641 | 1.1154 | 12.1812 | 452.838 | 脚手架
[7 empty] | 1-16-188+1-16-189*13.5 | 0.55436 | 0.00126 |  | 0.12628 | 0.076557 | 0.026546 | 0.11087 | 0.10001 | 0.10039 | 1.0963 |  | 人工运输材料
[7 empty] | 2-4-850 | 11.7271 | 365.432 | 0.967 | 2.6891 | 1.6302 | 13.3856 | 2.3454 | 2.1295 | 40.3508 | 440.6567 |  | 电缆
4 | 1KV以下室内电缆终端头 | 1.名称:1KV以下室内电缆终端头 2.规格:70mm² 3.工作内容:定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线及接线端子、安装、接线 | 套 | 10 |  |  | 2-4-934 | 109.351 | 442.8 |  | 24.9102 | 15.1014 | 20.7257 | 21.8702 | 19.7269 | 65.9721 | 720.4575 | 720.4575
5 | 给水管安装 | 1.名称:联塑管PPR DN20给水管 2.形式:热熔 3.工作内容;人工运输材料，运距290m,搭设脚手架，切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 | m | 32.5 |  |  | 1-18-34 | 5.4864 | 0.5749 | 0.5996 | 1.2607 | 0.76429 | 0.30401 | 1.0973 | 0.99839 | 1.1174 | 12.203 | 72.8223 | 脚手架
[7 empty] | 2-10-333 | 17.8728 | 22.2092 | 0.015 | 4.0717 | 2.4684 | 1.6323 | 3.5746 | 3.2245 | 5.5509 | 60.6193
6 | 钻孔 | 1.部位：砼板面， 2.孔径：63mm， 3.工作内容：基层清理，定位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场等，4.钻孔，5.安全文明维护及成品保护 | 个 | 4 |  |  | 2-10-2244 | 33.9141 | 2.765 |  | 7.7256 | 4.6835 | 1.7181 | 6.7828 | 6.1181 | 6.4217 | 70.129 | 70.129
7 | 钻孔 | 1.部位：砼板面， 2.孔径：132mm， 3.工作内容：基层清理，定位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场等，4.钻孔，5.安全文明维护及成品保护 | 个 | 6 |  |  | 2-10-2246 | 51.0301 | 36.65 |  | 11.6247 | 7.0473 | 3.7223 | 10.206 | 9.2058 | 13.0522 | 142.5384 | 142.5384
8 | 堵补洞 | 1.名称：堵补洞，2.孔径：125mm，3.工作内容：制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护等，4.安全文明维护及成品保护 | 个 | 6 |  |  | 2-10-2279 | 6.6209 | 12.9337 |  | 1.5082 | 0.91435 | 0.7692 | 1.3242 | 1.1944 | 2.5467 | 27.8117 | 27.8117
9 | 堵补洞 | 1.名称：堵补洞，2.孔径：65mm，3.工作内容：制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护等，4.安全文明维护及成品保护 | 个 | 4 |  |  | 2-10-2276 | 4.7718 | 9.197 |  | 1.087 | 0.65899 | 0.55002 | 0.95436 | 0.86083 | 1.8225 | 19.9025 | 19.9025
10 | 以上小计 |  | 元 |  |  | 0

## 封面
云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)
建设单位： | 云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院） | 投资金额: |  | 元
工程名称： | 医技楼静配中心电缆桥架安装零星工程 | 结算金额: | 0 | 元
施工地点: | 个旧市锡缘路1号
施工单位： | (盖章)
项目负责人:
日期: 2025年 8 月