## Sheet1
红河州医院至金秋家园光缆网络敷设项目清单 路由：州医院---红河大道 --银河路--金秋家园
序号 | 名称 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 技术要求
1 | 层绞式光缆 |  | 7600 | 米 |  | 1、高温 GB/T 2423.2-2008；2、低温 GB/T 2423.1-20083、最小护套厚度>1.6；衰减系数≤0. 36；4、缆芯结构应符合 YD/T901-2009、松套管识别色谱*应符合 YD/T901-2009；5、衰减系数*1310nm:<0.36、1550nm:<0.22；6、渗水性能*3m缆，1m水柱，24小时应不渗水。提供检测报告
2 | 软尾纤SC/SC，3米 |  | 12 | 条 |  | 采用G657纤芯，抗弯曲，降低衰减\A级陶瓷插芯 纳米氧化锆材料高精度插芯
3 | 72熔纤框 |  | 1 | 框 |  | 1、本品厚度门板+耳朵1.4mm，框体1.0&1；2外壳选用冷轧板和镀锌板、3、熔配一体
4 | 敷设光缆 |  | 7600 | 米 |  | 包含运输布放、州医院至金秋家园设备调试及安装开通。提供光缆布放路由图并免费维护3年
5 | 光缆成端接头 |  | 36 | 芯 |  | 提供成端接头数据
6 | 测试中继段 |  | 1 | 段 |  | 提供测试数据样图
7 | 机柜安装 |  | 1 | 台 |  | 机柜、交换机利旧，含安装、接线、理线、调通