## A区
云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）血液净化中心透析机一览表（2025年）
编号 | 厂家型号 | 单/双泵 | 机器系列号 | 生产日期 | 使用日期 | 使用年限 | 已使用年限 | 四项监测 |  |  |  | 是否联机 | 备注
[8 empty] | 血温 | 血容量 | 血压 | Kt/V
1 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH22 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
2 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAYN63 | 2018.1.30 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
3 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXA0C89 | 2018.4.20 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
4 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH06 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
5 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAYP00 | 2018.1.30 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
6 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH14 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是 | 有OCM,不能监测可修理
7 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZG94 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
8 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH28 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
9 | 费森4008S ARRT PLUS | 双泵 | 2VRA0753 | 2012.2.17 | 2014.1.1 | 未标注 | 11年 | × | √ | √ | × | 是 | 无Kt/V
10 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAOC9P | 2018.4.23 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
11 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAOC92 | 2018.4.23 | 2020.1.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
12 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZG93 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
13 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXA0C8B | 2018.4.20 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
14 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH27 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
15 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH34 | 2018.2.26 | 2020.4.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
16 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH15 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
17 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXA0C8A | 2018.4.20 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
18 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH23 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
19 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH24 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
20 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAYN98 | 2018.1.30 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
21 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH19 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 否
22 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH18 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 否
23 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXA0C8J | 2018.4.20 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
24 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXA0C98 | 2018.4.23 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
25 | 费森4008S ONIOE | 双泵 | 1VCAWF44 | 2011.4.8 | 2012.5.1 | 未标注 | 13年 | × | √ | √ | √ | 是 | 有Kt/V功能，功能不正常，可维修
26 | 费森4008S V10 | 单泵 | 6SXAPC35 | 2016.9.19 | 2020.12.1 | 未标注 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
27 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH41 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
28 | 费森4008S V10 | 单泵 | 6SXAPB80 | 2016.9.20 | 2020.12.1 | 未标注 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
29 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH11 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 否 | 能监测
30 | 费森4008S V10 | 单泵 | 1SXA3E1J | 2021.11.30 | 2023.1.17 | 10 | 2年 | × | √ | √ | √ | 是
31 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAYN85 | 2018.1.30 | 2020.12.1 | 未标注 | 5年 | × | √ | √ | √ | 是
32 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAOC96 | 2018.4.23 | 2023.1.17 | 10 | 2年 | × | √ | √ | √ | 是
33 | 费森4008S V10 | 单泵 | OSXA2CRW | 2020.9.23 | 2023.1.17 | 10 | 2年 | × | √ | √ | √ | 否
34 | 费森4008S V10 | 单泵 | OSXA2CSH | 2020.9.24 | 2023.1.17 | 10 | 2年 | × | √ | √ | √ | 否
35 | 费森4008S | 单泵 | 5VCAOJ7H | 2015.2.2 | 2018.3.31 | 10 | 7年 | × | √ | √ | × | 否 | 无OCM
36 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAOPK6 | 2018.10.24 | 2018.12.28 | 10 | 7年 | × | √ | √ | × | 否 | 无OCM
37 | 费森5008S | 双泵 | OVSAQU07 | 2020.9.21 | 2024.12.26 | 未标注 | 1年 | × | √ | √ | √ | 否
38 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAOC9T | 2018.4.24 | 2018.12.28 | 10 | 7年 | × | √ | √ | √ | 否
39 | 费森4008S | 单泵 | 6VCAOMNM | 2016.1.27 | 2016.10.31 | 未标注 | 9年 | × | √ | √ | × | 否 | 无OCM
40 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAOPJP | 2018.10.23 | 2023.1.17 | 10 | 2年 | × | √ | √ | × | 否 | 无OCM
急1 | 费森4008S | 单泵 | 5vCAOJ7K | 2015.2.2 | 2018.3.31 | 未标注 | 7年 | × | √ | √ | × | 否 | 无OCM
41 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAYN84 | 2018.1.30 | 2020.12.1 | 10 | 5年 | × | √ | √ | √ | 否
44 | 费森5008S | 双泵 | 4VSA0HDW | 2024.1.16 | 2024.12.26 | 未标注 | 1年 | × | √ | √ | √ | 否
45 | 费森4008S V10 | 单泵 | OSXA2F6M | 2020.10.29 | 2023.3.21 | 10 | 2年 | × | √ | √ | √ | 否
46 | 费森5008S | 双泵 | 4VSA05QT | 2024.4.9 | 2024.12.26 | 未标注 | 1年 | × | √ | √ | √ | 否
49 | 费森4008S V10 | 单泵 | 1SXA3EEV | 2021.12.11 | 2022.12.16 | 10 | 3年 | × | √ | √ | √ | 否
47 | 费森4008S V10 | 单泵 | 1SXA3EG2 | 2021.12.11 | 2022.12.16 | 10 | 3年 | × | √ | √ | √ | 否
备注： 1.A区共有透析机47台，单泵：42台，双泵5台（其中9、25号机只能使用单泵功能）。 2.使用1年3台，2年机器：6台，3年2台，5年29台，7年4台，9年1台，11年1台，13年1台。（至少需更换3台）。 3.血液净化中心使用超10年的机器共9台，使用9年机器共2台。

## B1区 (丙肝区)
云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）血液净化中心B1（丙肝区）透析机一览表
编号 | 厂家型号 | 单/双泵 | 机器系列号 | 生产日期 | 使用日期 | 规定使用年限 | 已使用年限 | 四项监测 |  |  |  | 是否联机 | 备注
[8 empty] | 血温 | 血容量 | 血压 | KT/V
B1 | 费森4008S V10 | 单泵 | 8SXAZH37 | 2018.2.26 | 2020.12.1 | 10 | 4年7月 | × | √ | √ | √ | 否
B2 | 费森4008S | 单泵 | 5VCAOLOG | 2015.9.1 | 2017.9.30 | 未标注 | 7年10月 | × | √ | √ | × | 否 | 无OCM
备注：1.丙肝区，2台机器。

## B2区 (梅毒区)
云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）血液净化中心透析机(B2区梅毒区)一览表
编号 | 厂家型号 | 单/双泵 | 机器系列号 | 生产日期 | 使用日期 | 规定使用年限 | 已使用年限 | 四项监测 |  |  |  | 是否联机 | 备注
[8 empty] | 血温 | 血容量 | 血压 | KT/V
B3 | 威高DBB-27 | 单泵 | 14008-8 | 2014.1 | 2014.1 | 未标注 | 11年6月 | × | × | √ | × | 是 | 无OCM
B4 | 威高DBB-27 | 单泵 | 14008-8 | 2014.1 | 2014.1 | 未标注 | 11年6月 | × | × | √ | × | 否 | 无OCM
B5 | 费森4008S | 单泵 | 5VCAOL12 | 2015.9.1 | 2017.9.3 | 未标注 | 7年10月 | × | √ | √ | × | 否 | 无OCM
B7 | 费森4008S V10 | 单泵 | OSXA2F6R | 2020.10.29 | 2023.3.21 | 10 | 2年4月 | × | √ | √ | √ | 否
B8 | 费森4008B | 单泵 | 4V5AYQ43 | 2014.9.5 | 2015.7.31 | 未标注 | 10年 | × | × | √ | × | 否 | 无OCM
备注：1.梅毒区5台机器，使用10年以上的3台。

## B3区 (乙肝区)
云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）血液净化中心B3区(乙肝区)透析机一览表
编号 | 厂家型号 | 单/双泵 | 机器系列号 | 生产日期 | 使用日期 | 规定使用年限 | 已使用年限 | 四项监测 |  |  |  | 是否联机 | 备注
[8 empty] | 血温 | 血容量 | 血压 | KT/V
B9 | 费森4008B | 单泵 | 4V5AYQ56 | 2014.9.12 | 2015.7.31 | 未标注 | 10年 | × | × | √ | × | 是 | 无OCM
B10 | 费森4008S | 单泵 | 6VCAOMNL | 2016.1.28 | 2016.10.31 | 未标注 | 9年 | × | √ | √ | × | 是 | 无OCM
B11 | 费森4008B | 单泵 | 2V5AUL34 | 2012 | 2012.11.1 | 未标注 | 13年 | × | × | √ | × | 否 | 无OCM
B13 | 费森5008S | 双泵 | 4VSA0HCV | 2024.1.5 | 2024.12.26 | 10 | 1年 | × | √ | √ | √ | 否
B14 | 威高DBB-27 | 单泵 | 14008-8 | 2014.1 | 2014.1 | 未标注 | 11年 | × | × | √ | × | 否 | 无OCM
B15 | 费森4008S | 单泵 | OSXAZF6Q | 2020.10.29 | 2023.3.21 | 10 | 2年 | × | √ | √ | √ | 否
备注：1.使用10年以上的机器3台。