比选响应文件格式

# （项目名称）

# 比选响应文件

## 供应商：                                 （盖单位公章）

# 法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

# 日 期：         年        月        日

目 录（自拟）

# 一、（1）首次报价一览表

项目名称：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合计报价（1号门配置和2-4号门配置合计） | 小写： 元 大写： 元整 |
| 2 | 售后服务承诺 |  |
| 3 | 备注 |  |

注：⑴报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价作无效处理。

⑵报价应是最终含税报价，且不得高于采购人给出的最高限价。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

填表时间：    年   月   日

# （2）最终报价一览

项目名称：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合计报价（1号门配置和2-4号门配置合计） | 小写： 元 大写： 元整 |
| 2 | 售后服务承诺 |  |
| 3 | 备注 |  |

注：（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价作无效处理。

（2）报价应是最终含税报价，且不得高于采购人给出的最高限价。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

填表时间：    年   月   日

# 二、（1）云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

# 医院出入口改造项目首次报价明细一览表

（1）1号门配置单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产品图片 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 |  |  |  | • 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动开启； • 遥控器：可分别控制道闸1、道闸2（开启、关闭、停止）； • 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达（出口闸机需要自动感应开启功能） • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 • 因室外使用，必须具有良好的耐用性。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 防砸雷达 |  |  |  | • 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； • 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； • 提供RS485串口或蓝牙通讯功能，手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； • 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 • 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 • 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 • 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 • 因室外使用，必须具有良好的耐用性。 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 人脸识别一体机 |  |  |  | l 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；l 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；l 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；l 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假； 1:N 人脸识别速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸识别距离＞2m；l 存储容量：本地支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录（T 型号支持 10 万人脸库、10 万张卡， 15 万条事件记录）；l 可视对讲：支持和海康互联 APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； l 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264 ；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；l 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示l 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；l 主题模式：支持认证模式和广告模式的主题模式；ü 认证模式：认证界面显示预览画面，认证时显示认证人员的姓名、工号、人脸图片等信息；ü 广告模式：支持图片（JPG 格式，分辨率建议 600*640，最多 8 张轮播）广告信息播放，且支持配置人脸识别失败时是否显示预览画面；l 外接安全模块：支持通过经销私有 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；l 外接读卡器：支持通过韦根（W26/W34/W27/W35）接口外接 1 个读卡器；l 读卡器模式：支持通过经销私有 RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；l 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；l 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；l 非授权人员核验：支持中心下发非授权人员信息，实现本地非授权人员核验；l 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、非授权人员报警等；l 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; l 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；l WEB 管理：支持手机及 PC 端 Web 操作，可进行人员管理、认证配置等操作。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 门禁立柱 |  |  |  | 立式安装 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 门禁电源 |  |  |  | 输入电压AC110-240V;输入频率50-60Hz；输出电压DC12V,输出电流3A | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 行人安检亭 |  |  |  | • 安检机移装至本亭内,安检机需占地9平米； • 非机动车道有延伸挑檐，为非机动车道闸机提供避雨； • 安检亭主体结构为钢结构，外墙面为金属复合板，材质具备耐候性、防腐蚀的特点；一侧墙面镶嵌钢化玻璃，搭配黑色金属收边条；通道两头采用铝合金加玻璃，上部开窗通风； • 安检亭外观和医院原有岗位亭保持一致。 • 进出口两端留1.5*2.2门洞，无需装门。 | 平米 | 12.25 |  |  |
|  | 安检机移装 | 安检机 | 安检机移装 | 安检机移装 | 安检机移装,含设备电源铺设等其余费用。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 其余费用 |  |  |  | 含所有设备安装及配套实施（如：道闸机服务器、交换机、设备电源、网线等） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 | 以上设备含36个月免费维保 |  |  |  | 总合计 |  |  |  |

（2）2-4号门配置单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产品参考图片 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 |  |  |  | • 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动开启； • 遥控器：可分别控制道闸1、道闸2（开启、关闭、停止）； • 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达（出口闸机需要自动感应开启功能） • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 • 因室外使用，必须具有良好的耐用性。 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 防砸雷达 |  |  |  | • 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； • 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； • 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； • 提供RS485串口或蓝牙通讯功能，手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； • 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 • 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 • 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 • 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 行人安检亭 |  |  |  | • 安检机移装至本亭内,安检机需占地9平米； • 非机动车道有延伸挑檐，为非机动车道闸机提供避雨； • 安检亭主体结构为钢结构，外墙面为金属复合板，材质具备耐候性、防腐蚀的特点；一侧墙面镶嵌钢化玻璃，搭配黑色金属收边条；通道两头采用铝合金加玻璃，上部开窗通风； • 安检亭外观和医院原有岗位亭保持一致。 • 进出口两端留1.5*2.2门洞，无需装门。 | 平米 | 12.25*3 |  |  |
|  | 安检机移装 | 安检机 | 安检机移装 | 安检机移装 | 安检机移装,含设备电源铺设等其余费用。 | 项 | 1*3 |  |  |
|  | 其余费用 |  |  |  | 含所有设备安装及配套实施（如：道闸机服务器、交换机、设备电源、网线等） | 项 | 1*3 |  |  |
| 6 | 合计 | 以上设备含36个月免费维保 |  |  |  |  |  | 总合计 |  |

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

联系电话：                                                                                           年   月   日

# （2）云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

# 医院出入口改造项目最终报价一览表

（1）1号门配置单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产品图片 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 |  |  |  | • 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动开启； • 遥控器：可分别控制道闸1、道闸2（开启、关闭、停止）； • 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达（出口闸机需要自动感应开启功能） • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 • 因室外使用，必须具有良好的耐用性。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 防砸雷达 |  |  |  | • 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； • 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； • 提供RS485串口或蓝牙通讯功能，手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； • 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 • 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 • 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 • 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 • 因室外使用，必须具有良好的耐用性。 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 人脸识别一体机 |  |  |  | l 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；l 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；l 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；l 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假； 1:N 人脸识别速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸识别距离＞2m；l 存储容量：本地支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录（T 型号支持 10 万人脸库、10 万张卡， 15 万条事件记录）；l 可视对讲：支持和海康互联 APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； l 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264 ；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；l 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示l 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；l 主题模式：支持认证模式和广告模式的主题模式；ü 认证模式：认证界面显示预览画面，认证时显示认证人员的姓名、工号、人脸图片等信息；ü 广告模式：支持图片（JPG 格式，分辨率建议 600*640，最多 8 张轮播）广告信息播放，且支持配置人脸识别失败时是否显示预览画面；l 外接安全模块：支持通过经销私有 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；l 外接读卡器：支持通过韦根（W26/W34/W27/W35）接口外接 1 个读卡器；l 读卡器模式：支持通过经销私有 RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；l 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；l 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；l 非授权人员核验：支持中心下发非授权人员信息，实现本地非授权人员核验；l 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、非授权人员报警等；l 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; l 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；l WEB 管理：支持手机及 PC 端 Web 操作，可进行人员管理、认证配置等操作。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 门禁立柱 |  |  |  | 立式安装 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 门禁电源 |  |  |  | 输入电压AC110-240V;输入频率50-60Hz；输出电压DC12V,输出电流3A | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 行人安检亭 |  |  |  | • 安检机移装至本亭内,安检机需占地9平米； • 非机动车道有延伸挑檐，为非机动车道闸机提供避雨； • 安检亭主体结构为钢结构，外墙面为金属复合板，材质具备耐候性、防腐蚀的特点；一侧墙面镶嵌钢化玻璃，搭配黑色金属收边条；通道两头采用铝合金加玻璃，上部开窗通风； • 安检亭外观和医院原有岗位亭保持一致。 • 进出口两端留1.5*2.2门洞，无需装门。 | 平米 | 12.25 |  |  |
|  | 安检机移装 | 安检机 | 安检机移装 | 安检机移装 | 安检机移装,含设备电源铺设等其余费用。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 其余费用 |  |  |  | 含所有设备安装及配套实施（如：道闸机服务器、交换机、设备电源、网线等） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 | 以上设备含36个月免费维保 |  |  |  | 总合计 |  |  |  |

（2）2-4号门配置单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产品参考图片 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 |  |  |  | • 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动开启； • 遥控器：可分别控制道闸1、道闸2（开启、关闭、停止）； • 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达（出口闸机需要自动感应开启功能） • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 • 因室外使用，必须具有良好的耐用性。 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 防砸雷达 |  |  |  | • 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； • 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； • 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； • 提供RS485串口或蓝牙通讯功能，手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； • 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 • 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 • 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 • 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 行人安检亭 |  |  |  | • 安检机移装至本亭内,安检机需占地9平米； • 非机动车道有延伸挑檐，为非机动车道闸机提供避雨； • 安检亭主体结构为钢结构，外墙面为金属复合板，材质具备耐候性、防腐蚀的特点；一侧墙面镶嵌钢化玻璃，搭配黑色金属收边条；通道两头采用铝合金加玻璃，上部开窗通风； • 安检亭外观和医院原有岗位亭保持一致。 • 进出口两端留1.5*2.2门洞，无需装门。 | 平米 | 12.25*3 |  |  |
|  | 安检机移装 | 安检机 | 安检机移装 | 安检机移装 | 安检机移装,含设备电源铺设等其余费用。 | 项 | 1*3 |  |  |
|  | 其余费用 |  |  |  | 含所有设备安装及配套实施（如：道闸机服务器、交换机、设备电源、网线等） | 项 | 1*3 |  |  |
| 6 | 合计 | 以上设备含36个月免费维保 |  |  |  |  |  | 总合计 |  |

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

联系电话：                                                                                           年   月   日

# 三、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月       日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：      职务：

系             （供应商名称）       的法定代表人。

特此证明

供应商：   （盖单位公章）

日      期：         年   月   日

身份证国徽面复印件

附：法定代表人身份证复印件如下

身份证人像面复印件

# 四、授权委托书

本人    （姓名）    系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）      遴选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90天

代理人无转委托权。

供应商：           （盖单位公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：           （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：        年      月      日

附：授权委托代理人身份证复印件如下

身份证人像面复印件

身份证国徽面复印件

# 五、营业执照及其他资质文件

- 1.《营业执照》

- 2.具有良好的商业信誉和财务会计制度（2023年或2024年经第三方审计的审计报告或2024年1月至2025年3月任意三个月财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月银行开具的征信报告，新成立不满三个月的企业无需提供）。

- 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年3月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明。成立未满3个月的申请人提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应说明）。

- 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指潜在供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 5.供应商认为需提供的其他材料

- 产品资料介绍、质量承诺

- （可提供彩页，其他单位制作成品图片信息、质量承诺、售后服务、改造方案等）

# 七、物资购销廉洁承诺书

- 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院)

- 物资购销廉洁承诺书

为进一步加强医疗卫生行风建设，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我单位承诺：

1、不暗中给予甲方回扣，不提出和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、餐票、娱乐、无偿资助、礼品等行为。

2、不以节假日等为名向甲方所有或部分工作人提供节日慰问品，不为甲方提供水果、土特产、食物、食品等物品。

3、洽谈业务在工作时间到甲方办公地联系商谈；不借故到甲方相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费；不为甲方人员及其配偶、子女及其他亲属提供各种无偿服务，报销应由其个人承担的费用。

4、在销售活动中，自觉遵守国家和地方的有关法律、法规、严格执行合同条款，所提供的一切材料真实、有效、合法，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

5、遵守商业道德，友好合作，杜绝弄虚作假，商业欺诈，商业贿赂等不道德和非法行为，规范合同行为，诚实守约，严格履行合同，决不利用非法手段谋取利益，公平公正处理业务。

6、不与其他供应商串通遴选，不损害采购人或其他供应商的合法权益。不扰乱采购活动正常秩序。不进行虚假恶意投诉。如有违反政府采购法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

7、不与采购人或采购代理机构串通遴选，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

9、如出现上述行为，本单位自愿承担相关责任，接受政府采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。采购人有权终止购销合同、列入失信行为记录，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：　　　           　　　　　　 （盖单位章）

法定代表人（负责人）：　　　 　　　　               （签字或盖章）

日期：　       年　  　 月　  　 日

# 八、防止利益冲突有关情况报告表

云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）防止利益冲突有关情况报告表

报 告 人：

单    位：

职    务：

报告日期：

说  明

- 1.本表由报告人亲笔填写，并在封面上签名，填写不下可附页。

- 2.表格中有“☐”的为选择栏，请根据实际情况在对应情况的框栏内划“√”。

- 报告人基本情况

- ☐医院职工                      ☐企业人员

| - 姓名 |  | - 性别 |  | - 民族 |  | - 政治面貌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位 |  |  |  |  | - 职务 |  |  |

- 1.配偶、子女及其配偶、直系亲属注册从事医药行业营利性活动的个体工商户、个人独资其企业或者合伙企业情况。

- ☐有此类情况                    ☐无此类情况

| - 称谓 | - 姓名 | - 企业名称 | - 经营范围 | - 企业性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：企业性质填写个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

- 2.配偶、子女及其配偶、直系亲属在企业兼职或工作情况。

- ☐有此类情况                    ☐无此类情况

| - 称谓 | - 姓名 | - 企业名称 | - 经营范围 | - 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.配偶、子女及其配偶、直系亲属在医院兼职或工作情况。

- ☐有此类情况                    ☐无此类情况

| - 称谓 | - 姓名 | - 科室 | - 职务 | - 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.个人认为需要报告的其他情况。